SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Procedura in economia per fornitura di strisce per la determinazione della glicemia

Glucometri in comodato d’uso gratuito

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

A.1) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUMENTAZIONI:

| Caratteristiche MINIME | OFFERTA DELLA DITTA |
| --- | --- |
| Principio di funzionamento elettrochimico |  |
| Tempo di lettura non superiore a 10 secondi |  |
| Intervallo di misura della glicemia 20 – 500 mg/dL |  |
| Quantità di sangue richiesta non superiore a 1,5 µl |  |
| Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità del quantitativo di campione necessario |  |
| Espulsione automatica della striscia |  |
| Assenza di interferenze da maltosio e galattosio |  |

Elementi per la valutazione tecnica con attribuzione di punteggio di cui all’art. 6 del Capitolato tecnico di gara:

| Caratteristiche da valutare | OFFERTA DELLA DITTA |
| --- | --- |
| Interferenze eliminate documentate |  |
| Assenza di calibrazione |  |
| Range di misurazione |  |
| Disponibilità di dispositivi utili per eliminare possibili rischi di contaminazione dell’operatore |  |
| Controllo di qualità a tre livelli (basso, normale ed alto) |  |
| Disponibilità di dispositivo per la trasmissione bidirezionale dei dati con il sistema informativo del Laboratorio Analisi (DNLAB di Noemalife). |  |
| Stabilità reagenti |  |

A.2) CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA

| DESCRIZIONE | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto al requisito minimo richiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Assistenza tecnica Full Risk omnicomprensiva per tutta la durata della fornitura. |  |
| Almeno n. 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. |  |
| Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per la Fondazione, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e/o software |  |
| Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) |  |
| Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire almeno n. 1 verifica di sicurezza/anno, secondo le normative vigenti (norme CEI) |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.