SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

APPARECCHI SOLLEVAMENTO PAZIENTI

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

- CARATTERISTICHE TECNICO- CLINICHE  DELLE  APPARECCHIATURE

Elementi per la valutazione tecnica con valutazione dei requisiti minimi di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico di gara:

|  | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Barra bilanciata con 4 punti di sollevamento; |  |
| - Carico di lavoro di sicurezza: maggiore o uguale a Kg 200; |  |
| - Altezza massima da terra: maggiore o uguale a 1.600 mm; |  |
| - Altezza minima da terra: inferiore o uguale 300 mm; |  |
| - Ruote piroettanti con sistema frenante; |  |
| - Discesa di emergenza meccanica in caso di guasto dei comandi elettrici; |  |
| - Pulsante di arresto di emergenza; |  |
| - Indicatore sonoro e display per il controllo dello stato di carica della batteria (Indicare la durata della batteria e il tempo di carica; |  |
| - Sistema di sicurezza che non consente l’utilizzo in caso di carico troppo elevato; |  |
| - Dotato di comando a distanza per la movimentazione; |  |
| - Possibilità di apertura della base in modo da favorire la deambulazione e la movimentazione. |  |
| - Possibilità di utilizzo con Barelle a Cucchiaio, Imbracature di diverse dimensioni, ecc. (indicare tutti i dispositivi utilizzabili e le modalità di funzionamento); |  |
| - Bilancia elettronica con alloggiamento in posizione favorevole per la lettura; |  |
| - Fornito di imbracatura standard “in posizione seduto” per il sollevamento di pazienti adulti |  |
| - Fornito di imbracatura standard per il sollevamento di pazienti adulti |  |
| - Fornito di barre e accessori necessari alla deambulazione del paziente; |  |

# GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

|  | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Garanzia non inferiore a 3 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alle apparecchiature senza esclusione alcuna. |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata. |  |
| - Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore. |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.