SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE VARIE UU.OO.

DITTA:__________________________

NOME SISTEMI OFFERTI _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

(si prega di indicare in calce alla presente scheda la marca, il modello e codice CIVAB, se presente,  di ogni singola apparecchiatura componente il sistema)

A.1) CARATTERISTICHE TECNICO – CLINICHE  MINIME

| Requisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Ogni apparecchiatura deve essere in grado di determinare, da un unico campione, almeno i seguenti parametri: pH, pCO2, pO2, Ca++, Na+, K+, Hct, Bicarbonati, Lattato e Glucosio. |  |
| - Possibilità di analizzare campioni da prelievo venoso, prelievo arterioso e capillare. |  |
| - Presenza di un sistema capace di gestire e rimuovere eventuali coaguli all’interno del circuito di analisi. Descrivere il sistema. |  |
| - Tecnologia del sistema a cartuccia o equivalente Descrivere il sistema |  |
| - Esecuzione automatica dei Controlli di Qualità Descrivere il sistema. |  |
| - Calibrazione automatica del sistema. Indicare la frequenza e la durata dei cicli di calibrazione dell’apparecchiatura |  |
| - Campionamento automatico. Descrivere il sistema. |  |
| - Possibilità di inserimento dei dati anagrafici del paziente e degli esami richiesti. Descrivere il sistema. |  |
| - Help in linea per la risoluzione dei problemi e la guida all’uso dell’apparecchiatura. Descrivere il sistema. |  |
| - Possibilità di memorizzare ed archiviare dati, in particolare il conteggio e la visualizzazione dei campioni analizzati. Descrivere il sistema. |  |
| - Presenza di stampante integrata per la stampa di tutti i risultati relativi al campione analizzato. Descrivere il sistema. |  |
| - Il service deve includere tutto il Software e l’Hardware necessario per gestire, in modo centralizzato (es. presso il laboratorio analisi) gli emogasanalizzatori, con la possibilità di visionare, controllare, ed eventualmente elaborare i risultati clinici, controlli di qualità ed eventuali allarmi di ogni singolo emogas. Descrivere il sistema. |  |
| - Possibilità di interfacciamento delle apparecchiature con sistema LIS della Fondazione. |  |

A.2) ULTERIORI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE

| Requisiti da valutare con attribuzione di punteggio | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Elencare ulteriori parametri misurati/calcolati dall’apparecchiatura, oltre a quelli menzionati alla tabella A.1) delle “caratteristiche tecnico-cliniche dell’apparecchiatura” del capitolato. Verrà considerata migliore offerta quella relativa all’apparecchiatura che misura/calcola il maggior numero di parametri, oltre a quelli minimi richiesti. |  |
| - Numero ridotto e semplicità delle operazioni di manutenzione da parte degli operatori. (Indicare il numero e la periodicità di tutte le manutenzioni da effettuare sull’apparecchiatura e descrivere le operazioni di manutenzione necessarie Verrà considerata migliore offerta quella relativa all’apparecchiatura che necessita della minore manutenzioni da parte degli operatori. |  |
| - Tempi di analisi ridotti. Indicare il tempo medio di analisi di ogni singolo campione. Verrà considerata miglior offerta quella relativa all’apparecchiatura che analizza, nel minor tempo, tutti i parametri minimi richiesti al punto 1) delle caratteristiche tecnico-cliniche minime di cui sopra. |  |
| - Sistema di centralizzazione e remotizzazione, presso il laboratorio analisi, dei dati ed eventuali allarmi Verrà considerata miglior offerta quella relativa al sistema di centralizzazione più completo e semplice da utilizzare |  |
| - Interfaccia utente in italiano, con tecnologia touch screen, intuitiva e semplice. Descrivere il sistema. Verrà considerata miglior offerta quella relativa all’apparecchiatura con interfaccia utente più intuitiva e semplice per gli operatori. |  |
| - Indicare la tipologia di dati memorizzabili (CQ, calibrazioni, dati paziente, etc) e la capacità di memorizzazione (numero di dati memorizzabili). Verrà considerata migliore offerta quella relativa all’apparecchiatura con maggiore capacità di memorizzazione dati, in termini di tipologia di dato e di dimensione dei supporti di memorizzazione (in Gb). |  |
| - Possibilità di riconoscimento dell’operatore che esegue l’analisi del campione. Descrivere il sistema. |  |

A.3) CARATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO

| Requisiti da valutare con attribuzione di punteggio | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| 1. Tipologie di cartuccie di misura: Indicare: - durata d’uso/validità (in giorni) - numero di test massimo effettuabili Verrà considerata migliore offerta quella relativa alla possibilità di avere la maggiore flessibilità in termini di numero di test effettuabili e di durata (validità) delle cartucce stesse |  |
| 2. Tipologia di cartuccia per i controlli di qualità: Indicare: - durata d’uso/validità (in giorni) - numero di controlli massimo effettuabili Verrà considerata migliore offerta quella relativa alla possibilità di avere la maggiore flessibilità in termini di numero di controlli effettuabili e di durata (validità) delle cartucce stesse N.B.: qualora il sistema non dovesse prevedere delle cartucce separate per tale attività, si chiede di indicare e descrivere il sistema adottato. |  |
| 3. Tipologia di cartuccia di lavaggio : Indicare: - durata d’uso/validità (in giorni) - numero di lavaggi massimo effettuabili Verrà considerata migliore offerta quella relativa alla possibilità di avere la maggiore flessibilità in termini di numero di lavaggi e di durata (validità) delle cartucce stesse N.B.: qualora il sistema non dovesse prevedere delle cartucce separate per tale attività, si chiede di indicare e descrivere il sistema adottato. |  |
| 4. Facilità di gestione delle cartucce (installazione, rimozione, ecc.) Verrà considerata migliore offerta quella relativa alla cartuccia che presenta maggiore facilità di gestione |  |

A.4) CONDIZIONI DI GARANZIA, FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Requisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Tutti gli interventi tecnici di manutenzione correttiva e preventiva sono a carico della ditta fornitrice per tutta la durata del comodato d’uso gratuito ( indicare tutti i recapiti: telefono, fax, e-mail ai quali fare riferimento ). |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 12 ore lavorative dalla chiamata. |  |
| - Almeno n.3 giorni di training per il personale tecnico e sanitario. |  |
| - Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo, durante tutta la durata del periodo di comodato d’uso gratuito delle apparecchiature |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti (CEI 66.5, norme particolari, ecc.) |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno (di 2° livello) e comunque tutte quelle previste dal costruttore. |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore) |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.