SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

DEFIBRILLATORE/MONITOR

DITTA:__________________________

NOME SISTEMA OFFERTO _____________________________

PRODUTTORE__________________________

MODELLO______________________________

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELL’ULTIMA VERSIONE _____________

CODICE CIVAB (se presente)____________________

- CARATTERISTICHE TECNICHE

| Caratteristiche per la valutazione | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Unità Defibrillatore bifasico (compatta e leggera) |  |
| - Modalità di defibrillazione sia manuale che semiautomatica |  |
| - Autotest per il controllo periodico |  |
| - Controllo automatico dell’impedenza di contatto piastra-cute paziente sia a monitor che sulle piastre |  |
| - Modalità di carica sia sull’apparecchiatura che sulle piastre pluriuso |  |
| - Modalità di sincronizzazione per cardioversione |  |
| - Modulo ECG - Ingresso segnale ECG sia dalle piastre che dagli elettrodi, selezionabile dall’operatore - indicazione frequenza cardiaca |  |
| - Allarmi sia visivi che acustici, così come previsto dalle normative vigenti |  |
| - Piastre esterne con indicatore di contatto e sterilizzabili (adulto/pediatrici) |  |
| - Filtro elettrobisturi per l’uso in sala operatoria |  |
| - Tempo di carica della batteria: Indicare il tempo di carica al 90% e al 100% |  |
| - Modulo per la defibrillazione interna |  |
| - Cardioversione sincronizzata |  |
| - Ampio display per la visualizzazione delle forme d’onda, di valori numerici, messaggi e allarmi |  |
| - Stampante integrata |  |
| - Modulo SpO2 completo di cavo e sensore |  |
| - Modulo alimentatore CA integrato |  |
| - Modulo porta piastre integrato |  |
| - Modulo porta batterie integrato |  |
| - Descrive le caratteristiche delle batterie in termini di numero di scariche alla massima energia erogabile |  |
| - Tempo di ricarica della batteria: il più breve possibile |  |
| - Cavo ECG a 3 derivazioni |  |
| - Almeno n° 3 set di elettrodi ECG monouso |  |
| - Almeno n° 20 rotoli di carta |  |
| - Possibilità di integrare, successivamente, il modulo per la misura della CO2 |  |
| - Disponibilità di piastre interne di diversa misura con e senza interruttore |  |
| - Possibilità di collegare piastre monouso |  |
| - Ulteriori caratteristiche migliorative (pesi dimensioni, ulteriori moduli di parametri fisiologici integrati, ecc. |  |

B)        CONDIZIONI DI FORNITURA ED ASSISTENZA TECNICA

| Descrizione requisiti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Garanzia non inferiore a 2 anni - Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature - Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna - Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione dell’apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.). |  |
| - Tempo di intervento non superiore alle 8 ore lavorative dalla chiamata. |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 3 giornate lavorative dalla chiamata; |  |
| - Descrivere l’organizzazione tecnica in termini di numero e qualifica del personale N.B.: Si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (entro 200 Km) |  |
| - Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione; |  |
| - Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti; |  |
| - Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore; |  |
| - Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore); |  |
| - Le disponibilità di parti di ricambio devono essere garantite per almeno 10 anni dal collaudo; |  |
| - La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc,). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.