ALLEGATO A: SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

N. 1 SISTEMA REATTIVO/STRUMENTO AUTOMATICO

PER ESAME CHIMICO – FISICO DELLE URINE

PER  IL SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA

E MICROBIOLOGICA (esemplificativa)

Caratteristiche tecniche minime della strumentazione fornita

OFFERTA TECNICA

| Caratteristiche della strumentazione |  |
| --- | --- |
| Cadenza analitica non inferiore a 200 test/ora |  |
| Parametri misurabili: bilirubina, emoglobina, glucosio,chetoni, leucociti, nitriti, peso specifico, pH, proteine, urobilinogeno |  |
| Misurazione della torbidità e del colore |  |
| Caricamento in continuo con campionatore ad almeno 200 posizioni |  |
| Gestione di piccoli volumi (min. 2 ml) |  |
| Controllo di qualità in linea |  |
| Stabilità dei reattivi a bordo per almeno 2 settimane |  |
| Contenitore campione: provette standard da 10 ml |  |
| Controllo del carry-over (indicare il sistema utilizzato) |  |
| Caratteristiche del software |  |
| Interfaccia utente in italiano e facilmente accessibile |  |
| Interfaccia bidirezionale per collegamento ad Host |  |
| Sistema di calibrazione rapido ed efficace |  |

Condizioni di fornitura,  garanzia e assistenza tecnica

| DESCRIZIONE | OFFERTA |
| --- | --- |
| - Tempo di risoluzione del problema non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (La ditta dovrà comunque garantire la continuità di funzionamento di almeno una apparecchiatura). Durante il periodo di garanzia, per ogni giorno solare di totale fermo macchina, verrà applicata una penale pari a euro 150,00. |  |
| - Garanzia Full Risk omnicomprensiva (La ditta dovrà garantire tutta l’assistenza tecnica necessaria al corretto e sicuro funzionamento dell’apparecchiatura, assicurando continuità di funzionamento). |  |
| - Almeno numero due manutenzioni preventive in un anno, comprensive di taratura e calibrazione (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia e/o comodato tali interventi si considerano inclusi nella stessa. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.