## Foglio1
CAPITOLATO TECNICO
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO
PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO S. RAFFAELE-G. GIGLIO DI CEFALU'
N° | DESCRIZIONE LAVORI | MIS. | QUANTITA' | TOTALE
CONDIZIONAMENTO
1 | FORNITURA IN OPERA DI CONDIZIONATORE
AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA A POMPA
DI CALORE CON UNITA' INTERNA DEL TIPO
CANALIZZABILE, POTENZA FRIGORIFERA 10 KW,
POTENZA CALORIFERA 11 KW PORTATA ARIA
1200 MC/H MEDIA VELOCITA' TELECOMANDO A
RAGGI INFRAROSSI, COMPRESA ALIMENTAZIONE
ELETTRICA TRIFASE E IMPIANTO DI SCARICO
| CONDENSA. | N° | 2
2 | FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI IN
ALLUMINIO PREISOLATI CON POLIURETANO
| ESPANSO RIGIDO SPESS. 20 MM. | MQ | 60
3 | FORNITURA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE
| IN TELA. | N° | 2
4 | FORNITURA E MONTAGGIO DI TUBAZIONE
FLESSIBILE IN PVC COIBENTATA DIAM 200,
| COMPLETA DI FASCETTE. | MT | 40
5 | FORNITURA IN OPERA DI DIFFUSORE DI
MANDATA CIRCOLARE A CONI FISSI COMPLETO
DI SERRANDA DI REGOLAZIONE E
COLLEGAMENTO AL CANALE MEDIANTE TUBO
| FLESSIBILE IN PVC COIBENTATO. | N° | 12
6 | FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIA DI RIPRESA
ARIA IN ALLUMINIO, COMPRESO CONTROTELAIO
| E SERRANDA DI REGOLAZIONE . | N° | 4
7 | FORNITURA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE
VERSIONE CASSETTA A QUATTRO VIE INCASSO A
CONTROSOFFITTO DELLA POTENZA
FRIGORIFERA DI 4,5 KW, PORTATA ARIA
800 MC/H, TELECOMANDO AD INFRAROSSI,
COMPLETO DI IMPIANTO ELETTRICO DI
ALIMENTAZIONE, VALVOLA A TRE VIE, IMPIANTO
DI SCARICO CONDENZA, E TUBAZIONE
| COIBENTATA DI ALIMENTAZIONE. | N° | 3
ELETTRICO
8 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI QUADRO
GENERALE A PARETE, COMPLETO DI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
DIFFERENZIALI AD ALTA SENSIBILITA' PER
PROTEZIONE CIRCUITI LUCE, LUCE EMERGENZA,
| PRESE E CONDIZIONAMENTO | N° | 2
9 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CAVO IN
GOMMA FG7OM1 SEZ 5X16mmq PER
REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE QUADRI
ELETTRICI POSATO ENTRO APPOSITA
| CANALETTA O TUBAZIONE | MT | 60
10 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CANALE
PORTACAVI IN PVC COMPRESE OPERE DI
| STAFFAGGIO A PARETE | MT | 60
11 | FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERA A PARETE
21X36W CON CORPO IN LAMIERA ZINCATA
VERNICIATA BIANCA, CABLATA E RIFASATA CON
SCHERMO OTTICO LAMELLARE, COMPLETA DI
| TUBI FLUORESCENTI | N° | 22
12 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PLAFONIERA
AUTOALIMENTATA PER LUCE DI EMERGENZA
| 1X24 W AUTONOMIA MIN 1 ORA | N° | 6
13 | REALIZZAZIONE PUNTO LUCESEMPLICE CON
SCHERMATURA IN MATERIALE
AUTOESTINGUENTE, FILI CONDUTTORI IN RAME
CON RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO
| COMPRESE SCATOLE DI DERIVAZIONE | N° | 28
14 | REALIZZAZIONE PUNTO DI COMANDO PER
PUNTO LUCE COMPRESO INTERRUTTORE
| MODULARE, TELAIO, PLACCA E CAVI ELETTRICI | N° | 2
15 | REALIZZAZIONE POSTAZIONE LAVORO
COSTITUITA DA PRESA DI CORRENTE BIPOLARE
2X16A CON POLO DI TERRA, MODULARE,
COMPRESI FILI CONDUTTORI IN RAME CON
RIVESTIMENTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO,
N° 1 PUNTO RETE DATI CAT. 5 COMPLETO DI
PRESA MODULRE RJ45, N° 1 PRESA TELEFONO
| RJ11 | N° | 14
16 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CANALE
PORTACAVI A PARETE, CON SEPARATORE PER
| ALIMENTAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO | MT | 45
| TOTALE LAVORI |  |  | 41746
| DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3% |  |  | 1215.9