| LOTTO N.1 (C.I.G. 020944684C) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIALE ELETTRICO |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE | Q.TA' | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA |  |  |
| NEON 36 W/84 | 200 |  |  |  |
| NEON 18 W/84 | 100 |  |  |  |
| STARTER UNIVERSALI NEON 36 W/84 | 200 |  |  |  |
| STARTER UNIVERSALI NEON 18 W/84 | 100 |  |  |  |
| SPINE 15 A | 50 |  |  |  |
| PRESE VOLANTI UNIVERSALI | 50 |  |  |  |
| REATTORI ELETTRONICI 2 X 36 | 10 |  |  |  |
| LAMPADE A RISP. ENERG. PL-26W 84/2P | 60 |  |  |  |
| LAMPADE 60 W | 500 |  |  |  |
| GUAINA DIAM. 16 | 30 |  |  |  |
| GUAINA DIAM. 14 | 30 |  |  |  |
| GUAINA DIAM. 20 | 30 |  |  |  |
| PRESE BIVALENTI VIMAR IDEA 16 A | 30 |  |  |  |
| DEVIATORE VIMAR IDEA | 20 |  |  |  |
| PULSANTE VIMAR IDEA | 10 |  |  |  |
| INTERR. MAGNETOTER. X VIMAR IDEA 16 A. 5236S MAGIC ( PER CASSETTE 503) | 10 |  |  |  |
| SPINE MULTIPLE PER SCHUKO 16 A. GEWIS | 50 |  |  |  |
| SPINE MULTIPLE 16 A. GEWIS | 50 |  |  |  |
| RIDUTTORE – SCHUKO 16A. | 30 |  |  |  |
| CAVO FROR (BIANCO) 3X1,5 | 100 |  |  |  |
| CANALINA (BIANCA) 2X1 | N° 1 conf. |  |  |  |
| CANALINA (BIANCA) 32X16 | N° 1 conf. |  |  |  |
| LAMP. A RISP. ENERG. PL.C 18W/827 | 50 |  |  |  |
| PLACCHE SERIE VIMAR IDEA RONDO’ | 30 |  |  |  |
| SUPPORTO SERIE VIMAR IDEA RONDO’ COLORE AMARANTO | 30 |  |  |  |
| INTERRUTTORE BIPOLARE SERIE VIMAR IDEA RONDO’ COLORE NERO | 15 |  |  |  |
| REATTORI PER LAMPADE A RISPARMIO ENERG. PL.C 18 W | 10 |  |  |  |
| INTERRUTORE A CHIAVE SERIE MAGIC ART.5007 D | 1 |  |  |  |
| FUSIBILI VETRO VARI AMPERAGI | 300 |  |  |  |
| NEON TDL 58W/840 | 25 |  |  |  |
| REATTORI ELETTRONICI (elettronic ballast-el 2 x 58 w hf) | 5 |  |  |  |
| RELE’ INTERRUTTORE | 5 |  |  |  |
| NASTRO ISOLANTE mm. 25 | 100 |  |  |  |
| NASTRO N° 23 | 4 |  |  |  |
| SPINE RIDUTTORE DA CEE A PRESA NORMALE BIVALENTE | 5 |  |  |  |
| PLACCHE STAGNE GEWISS | 20 |  |  |  |
| PRESE VOLANTE CEE A.15 | 1 |  |  |  |
| FASCETTE BIANCHE CM. 25 | N° 50 conf. |  |  |  |
| FASCETTE BIANCHE CM. 30 | N° 50 conf. |  |  |  |
| LAMPADE DA 3 CANDELE ATTACCO MIGNON | 250 |  |  |  |
| PRESA SCHUKO SERIE VIMAR IDEA | 20 |  |  |  |
| VITI AUTO FILETTANTI IN ACCIAIO BRONZATO 3,5 X 25 | N°1 conf. |  |  |  |
| VITI AUTO FILETTANTI IN ACCIAIO BRONZATO 4,0 X 30 | N°1 conf. |  |  |  |
| VITI AUTO FILETTANTI IN ACCIAIO BRONZATO 4,0 X 40 | N°1 conf. |  |  |  |
| VITI AUTO FILETTANTI IN ACCIAIO BRONZATO 4,0 X 50 | N°1 conf. |  |  |  |
| VITI AUTO FILETTANTI IN ACCIAIO BRONZATO 5,0 X 50 | N°1 conf. |  |  |  |
| OSRAM DULUX D 26W/40 | 100 |  |  |  |
| REATTORE TRIDONIC E C 20 B90 | 10 |  |  |  |
| FILO UNIPOLARE 1 X 1,5 NERO | ML.400 |  |  |  |
| FILO UNIPOLARE 1 X 1,5 CELESTE | ML.400 |  |  |  |
| FILO UNIPOLARE 1 X 1,5 GIALLO-VERDE | ML.200 |  |  |  |
| FILO UNIPOLARE 1 X 2,5 NERO | ML.400 |  |  |  |
| FILO UNIPOLARE 1 X 2,5 CELESTE | ML.400 |  |  |  |
| FILO UNIPOLARE 1 X 2,5 GIALLO-VERDE | ML.400 |  |  |  |
| CAVO TV | ML.100 |  |  |  |
| PRESE MULTIPLE A 6 POSTI | 20 |  |  |  |
| SALVAVITA DA 16 A | 5 |  |  |  |
| SALVAVITA DA 20 A | 5 |  |  |  |
| LUBRIFICANTE PASSACAVI | LT.10 |  |  |  |
| CANALINA PER PAVIMENTO | ML.50 |  |  |  |
| MORSETTI DA 2,5 | N° 1 conf. |  |  |  |
| MORSETTI DA 4 | N° 1 conf. |  |  |  |
| MORSETTI DA 6 | N° 1 conf. |  |  |  |
| MORSETTI DA 10 | N° 1 conf. |  |  |  |
| MORSETTI DA 16 | N° 1 conf. |  |  |  |
| MORSETTI DA 25 | N° 1 conf. |  |  |  |
| SUPPORTO VIMAR S. 8000 | 60 |  |  |  |
| INTERRUTTORI VIMAR S. 8000 | 30 |  |  |  |
| PRESE BIVALENTI S. 8000 | 20 |  |  |  |
| PLACCHE RESINA 1 FORO VIMAR | 30 |  |  |  |
| PLACCHE RESINA 2 FORI VIMAR | 30 |  |  |  |
| SUPPORTI VEMAR S. 8000 PER PRESA SHUKO | 20 |  |  |  |
| PRESE SHUKO VIMAR S.8000 | 20 |  |  |  |
| ADATTATORI PER SUPPORTI VIMAR SHUKO | 20 |  |  |  |
| PLACCHE RESINA PER SUPPORTO SHUKO | 20 |  |  |  |

| LOTTO N.2 (C.I.G. 0209450B98) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIALE EDILE |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE |  | Q.TA' | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA |  |  |  |
| SERRATURE PREMI E APRI |  | 10 |  |  |  |  |
| SERRATURE PREMI E APRI CON CHIAVE |  | 10 |  |  |  |  |
| CILINDRI YALE |  | 5 |  |  |  |  |
| SERRATURE FORO YALE |  | 5 |  |  |  |  |
| TASSELLI DA 6 PER FORATI |  | 100 |  |  |  |  |
| TASSELLI DA 8 PER FORATI |  | 100 |  |  |  |  |
| ROTOLI DI CINGHIA PER SERRANDA |  | 2 |  |  |  |  |
| CHIODI DA 4 CM |  | N° 1 CONF. |  |  |  |  |
| CHIODI DA 6 CM |  | N° 1 CONF. |  |  |  |  |
| NASTRO BIANCO E ROSSO PER TRANSENNARE |  | 5 |  |  |  |  |
| CATENACCI PICCOLI |  | 2 |  |  |  |  |
| MARTELLINA A PUNTA |  | 4 |  |  |  |  |
| MARTELLINA A TAGLIO |  | 4 |  |  |  |  |
| SEGHETTO GRANDE PER FERRO |  | 4 |  |  |  |  |
| SEGHETTO PICCOLO PER FERRO |  | 4 |  |  |  |  |
| MARTELLO PER CARPENTERIA |  | 4 |  |  |  |  |
| MAZZOTTA |  | 4 |  |  |  |  |
| TRANSENNE A FISARMONICA |  | 5 |  |  |  |  |
| BIRILLI |  | 10 |  |  |  |  |
| PUNTE |  | 4 |  |  |  |  |
| SCALPELLI |  | 4 |  |  |  |  |
| MANICOLA |  | 4 |  |  |  |  |
| CASSETTA COMPLETA |  | 1 |  |  |  |  |
| TENAGLIA |  | 4 |  |  |  |  |
| MANICOLA AMERICANA |  | 4 |  |  |  |  |
| CALDARELLA |  | 10 |  |  |  |  |
| SEGA PER LEGNO |  | 4 |  |  |  |  |
| LIVELLO DA CM.60 |  | 4 |  |  |  |  |
| MANICOLA PICCOLA |  | 4 |  |  |  |  |
| STURA LAVABO A MOLLA |  | 4 |  |  |  |  |

| LOTTO N.3 (C.I.G. 0209452D3E) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIALE IDRAULICO |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE | Q.TA' | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA |  |  |
| Guarnizione 3/8" | n° 1 pacco |  |  |  |
| Guarnizione 1/2" | n° 1 pacco |  |  |  |
| Guarnizione 1" | n° 1 pacco |  |  |  |
| Guarnizione 1-1/4" | n° 20 |  |  |  |
| Guarnizione 1-1/2" | n° 20 |  |  |  |
| Rubinetto con gallegiante universale | 5 |  |  |  |
| Rubinetto con gallegiante per cessette Catis | 5 |  |  |  |
| Rubinetto con gallegiante per cassette a zaino | 5 |  |  |  |
| Cassetta esterna per w.c. con comando manuale a pulsante esterno (completo di tubo di scarico) | 3 |  |  |  |
| Morsetti da mm 40 | 5 |  |  |  |
| Morsetti da mm 32 | 5 |  |  |  |
| Morsetti per w.c. | 5 |  |  |  |
| Cravatta da 1/2" | 5 |  |  |  |
| Cravatta da 3/4" | 5 |  |  |  |
| Cravatta da 1" | 5 |  |  |  |
| Cravatta da 1-1/4" | 2 |  |  |  |
| Cravatta da 1-1/2" | 2 |  |  |  |
| Tubo Alopex da mm 16 | 20 |  |  |  |
| Tubo Alopex da mm 20 | 10 |  |  |  |
| Tubo Alopex da mm 25 | 10 |  |  |  |
| Raccordi Alopex da mm 16 x 1/2" M | 10 |  |  |  |
| Raccordi Alopex da mm 20 x 1/2" M | 10 |  |  |  |
| Raccordi Alopex da mm 20 x 1/2" F | 10 |  |  |  |
| Raccordi Alopex da mm 25 x 1/2" | 10 |  |  |  |
| Raccordi Alopex a T da mm 25 | 10 |  |  |  |
| Chiusure da 1/2" | 4 |  |  |  |
| Chiusura da 1" | 4 |  |  |  |
| Chiusura da 1-1/4" | 1 |  |  |  |
| Riduzioni da 1"M a 1/2"F | 10 |  |  |  |
| Riduzioni da 3/4"M a 1/2"F | 10 |  |  |  |
| Flessibili cm 40 3/4"M x 3/4"F | 5 |  |  |  |
| Flessibili cm 30 1/2"M x 1/2"F | 10 |  |  |  |
| Flessibili cm 30 1/2"M x 3/8"F | 5 |  |  |  |
| Flessibili cm 15 1/2"M x 3/8"F | 5 |  |  |  |
| Sifone flessibile da 1" | 5 |  |  |  |
| Sifone flessibile da 1-1/4" | 5 |  |  |  |
| Sifone flessibile da 1-1/2" | 5 |  |  |  |