## sistema per emofiltrazione
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEFC1078 | SISTEMA PER EMOFILTRAZIONE | GAMBRO |  | 2018 | PRISMAFLEX | PA20968 | TERAPIA INTENSIVA | SCHEDA DI RETE
CEFC1079 | SISTEMA PER EMOFILTRAZIONE | GAMBRO |  | 2018 | PRISMAFLEX | PA20961 | TERAPIA INTENSIVA | SCHEDA DI RETE
CEFC1080 | SISTEMA PER EMOFILTRAZIONE | GAMBRO |  | 2018 | PRISMAFLEX | PA20962 | TERAPIA INTENSIVA | SCHEDA DI RETE

## workstation
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF2859 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | XW 8400 | CZC8082MR5_A186363005 | MEDICINA NUCLEARE | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2867 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | HP Z400 | CZC1454RQV_A186363009 | MEDICINA NUCLEARE | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2857 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | HP Z400 | CZC2085MDZ_A186363002 | MEDICINA NUCLEARE | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2858 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | HP XW6400 | CZC7212DWH_A186363003 | MEDICINA NUCLEARE | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2279 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | HP XW8400 | C2C9412L3F | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2701 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | GE MEDICAL SYSTEMS | HP XW 8000 | H5382004 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## videoprocessore
Inv. Patrim | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEFC325 | 2011-02-01 | 2011-02-01 | VIDEOPROCESSORE | STORZ KARL GMBH & CO | IMAGE 1 HUB (22201020-1) | HC642619-P | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
MULETTO.126 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | VIDEOPROCESSORE | STORZ KARL GMBH & CO | IMAGE 1 HUB (22201020-1) | CF609790-P | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
CEF2610 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | VIDEOPROCESSORE | PENTAX | EPK-I 5000 | EC010819 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
CEF1724 | 2008-03-21 | 2008-03-21 | VIDEOPROCESSORE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | EXERA II CV-180 | 7783463 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SERIALE E USCITA VIDEO
CEF2017 | 2010-03-18 | 2010-03-18 | VIDEOPROCESSORE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | EXERA II CV-180 | 7995156 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SERIALE E USCITA VIDEO
CEF0198 | 2003-07-01 | 2003-07-01 | VIDEOPROCESSORE | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | CV 160 | 7104721 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
CEFC912 | 2016-02-01 |  | VIDEOPROCESSORE | BOSTON SCIENTIFIC CORP MEDI TECH | M00546110 SPY GLASS CAMERA PAL | 1517400062 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | USCITE VIDEO
CEF1623 | 2007-08-28 | 2007-08-28 | VIDEOPROCESSORE | ARTHREX INC | AR-5960SP | AR 5960 SP-1164 | COMPLESSO OPERATORIO | USCITA VIDEO
CEF0752 | 2004-04-29 | 2004-04-29 | VIDEOPROCESSORE | AESCULAP AG | PV899 | 3465M | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SERIALE E USCITA VIDEO
CEF2060 | 2005-02-23 | 2005-02-23 | VIDEOPROCESSORE | AESCULAP AG | PV410 | 3567M | COMPLESSO OPERATORIO | SERIALE E USCITA VIDEO

## unita controllo telecamera
Inv. Patrim | Classe | Data collaudo | Dt.Inizio Gestione | Stato Bene | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1172 | UNITA' CONTROLLO TELECAMERA | 2006-05-11 | 2006-05-11 | DISPONIBILE | STORZ KARL GMBH & CO | TRICAM SL II | DD 628759 - P | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
CEF1976 | UNITA' CONTROLLO TELECAMERA | 2006-05-11 | 2006-05-11 | DISPONIBILE | STORZ KARL GMBH & CO | TRICAM SL II | ME626203-8 | UROLOGIA | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
CEF2417 | UNITA' CONTROLLO TELECAMERA | 2012-01-03 | 2011-12-30 | DISPONIBILE | STORZ KARL GMBH & CO | IMAGE 1 PURE HD | YY690152-P | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
CEF2148 | UNITA' CONTROLLO TELECAMERA | 2010-08-02 | 2010-08-02 | DISPONIBILE | STORZ KARL GMBH & CO | IMAGE 1 HUB | SZ672849-P | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE E USCITA VIDEO
CEF0627 | UNITA' CONTROLLO TELECAMERA | 2004-04-29 | 2004-04-29 | DISPONIBILE | AESCULAP AG | 3CCD CAMERA | 3514M | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | RS485 E USCITA VIDEO

## TAC
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
SIST.038 | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | GE MEDICAL SYSTEMS | 2004-06-04 | 2004-06-04 | CT LIGHTSPEED 16 | H5382003 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## stampante pellicole radiologic
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1663 | RIPRODUTTORE DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE | FUJI PHOTO FILM CO LTD | 2007-06-01 | 2007-06-08 | DRYPIX 7000 | 66334511 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF1661 | RIPRODUTTORE DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE | FUJI PHOTO FILM CO LTD | 2007-06-01 | 2007-06-08 | CR-IR 348CL LITE | 66722731 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## sistema holter
Inv. Patrim | Classe | Data collaudo | Dt.Inizio Gestione | Stato Bene | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1206 | LETTORE HOLTER | 2006-11-29 | 2006-11-29 | DISPONIBILE | MEDICAL DEVICES INC | CUBE HOLTER ECG | AFRN 0001 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF3187 | REGISTRATORE HOLTER | 2018-03-13 | 2018-03-13 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | 90217A | 217A-004842 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF0772 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 2005-03-07 | 2005-04-12 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | 90207 | 207-045408 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF0773 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 2005-03-07 | 2005-04-12 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | 90207 | 207-045743 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF0775 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 2005-03-07 | 2005-03-08 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | 90207 | 207-045741 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF3228 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 2018-09-26 | 2018-09-26 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | ON TRAK | 90227-005590 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF3229 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 2018-09-26 | 2018-09-26 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | ON TRAK | 90227-005425 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF3230 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 2018-09-26 | 2018-09-26 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | ON TRAK | 90227-005589 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE SU PC
SIST.100 | REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | 2018-09-26 | 2018-09-26 | DISPONIBILE | SPACELABS MEDICAL INC | ON TRAK |  | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF1209 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 2006-11-29 | 2006-11-29 | DISPONIBILE | MEDICAL DEVICES INC | CLICK HOLTER | AGRO 0021 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF1210 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 2006-11-29 | 2006-11-29 | DISPONIBILE | MEDICAL DEVICES INC | CLICK HOLTER | AGRO 0022 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF1211 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 2006-11-29 | 2006-11-29 | DISPONIBILE | MEDICAL DEVICES INC | CLICK HOLTER | AGRO 0023 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF1212 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 2006-11-29 | 2006-11-29 | DISPONIBILE | MEDICAL DEVICES INC | CLICK HOLTER | AGRO 0024 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF1213 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 2006-11-29 | 2006-11-29 | DISPONIBILE | MEDICAL DEVICES INC | CLICK HOLTER | AGRO 0025 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF3203 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 2018-05-11 | 2018-05-11 | DISPONIBILE | CARDIOLINE | CLICK HOLTER | AGIG 0043 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEFC616 | REGISTRATORE HOLTER ECG | 2013-03-22 | 2013-03-22 | DISPONIBILE | MORTARA INSTRUMENT INC | H 12 | 107463977160 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF1710 | REGISTRATORE HOLTER PER PARAMETRI FISIOLOGICI | 2008-02-20 | 2008-02-20 | DISPONIBILE | BODYMEDIA | SENSEWEAR PRO3 ARMBAND | 07017042 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF1711 | REGISTRATORE HOLTER PER PARAMETRI FISIOLOGICI | 2008-02-20 | 2008-02-20 | DISPONIBILE | BODYMEDIA | SENSEWEAR PRO3 ARMBAND | 07017158 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE SU PC

## sistema per radiologia digitale
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
SIST.043 | SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE | GE MEDICAL SYSTEMS | 2005-03-09 | 2005-03-09 | REVOLUTION XRD | H5382007 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## sistema per angiografia
Inv. Patrim | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
SIST.039 | 2003-07-01 | 2003-07-01 | ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | INTEGRIS CV | IT88065001 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## risonanza magnetica
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF2907 | TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | 2016-02-01 | 2016-01-01 | ACHIEVA 1,5 T | 88507003 - sn 22128 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
SIST.035 | TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA | GE MEDICAL SYSTEMS | 2005-02-14 | 2005-02-14 | SIGNA HDXT ADVANTAGE 1,5 T | H5382005 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## rilevatore battito fetale
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF3233 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS | TEAM 3 | 777DB20012618 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF3232 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS | TEAM 3 | 777DB20012518 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF2092 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS | ONE | 023725 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF2093 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS | ONE | 0207904 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF2532 | RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | GOLDWAY INDUSTRIAL INC | CTG7 | CN14200078 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | PORTA SERIALE

## programmatore pacemakers
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEFC538 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | ST JUDE MEDICAL INC | 3650 | 12053796 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEFC1025 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | ST JUDE MEDICAL INC | 3650 | 27336 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEFC1045 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | SORING MEDIZINTECHNIK GMBH | ORCHESTRA | NA09040559K | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEFC157 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | MEDTRONIC INC | PROG 2090 | PKK004516R | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | scheda di rete
CEFC709 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | MEDTRONIC INC | PROG 2090 | PKK101352R | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | scheda di rete
CEFC940 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | MEDICO SPA | MASTER 1000 | MYU248 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEFC729 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | BOSTON SCIENTIFIC CORP MEDI TECH | ZOOM LATITUDE 3120 | 54142 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEFC781 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | BOSTON SCIENTIFIC CORP MEDI TECH | ZOOM LATITUDE 3120 | 052142 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEFC722 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | BIOTRONIK SEDA | RENAMIC | 61721877 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEFC815 | PROGRAMMATORE PACEMAKER | BIOTRONIK SEDA | ICS 3000 | 61726942 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA

## potenziali evocati
Inv. Patrim | Classe | Data collaudo | Dt.Inizio Gestione | Stato Bene | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1814 | POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI | 2008-09-29 | 2008-09-29 | DISPONIBILE | NIHON KOHDEN CORP | SMM-12M | KB050700362 | RIABILITAZIONE | SCHEDA DI RETE SU PC

## poligrafo
Inv. Patrim | Classe | Data collaudo | Dt.Inizio Gestione | Stato Bene | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEFC1033 | POLIGRAFO |  | 2017-09-28 | DISPONIBILE | ST JUDE MEDICAL INC | WORK MATE CLARIS | 16969382 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE

## pet
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF2868 | SISTEMA TC-PET | GE MEDICAL SYSTEMS | 2016-02-01 | 2016-01-01 | DISCOVERY STE 8 | A186363004 | MEDICINA NUCLEARE | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## ortopantomografo
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
SIST.076 | ORTOPANTOMOGRAFO | PLANMECA OY | 2015-11-30 |  | PROMAX 3D | TPX359856 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## monitor multiparametrici
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF0473 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 9000 | 5394756949 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF0474 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 9000 | 5394759554 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE
CEF0472 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 9000 | 5394774555 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF0475 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 9000 | 5394758350 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE
CEF0476 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 9000 | 5394759447 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE
CEF0477 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | 5394756450 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF0480 | MONITOR | SIEMENS AG | SIRECUST SC 7000 | 5394723655 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF0435 | MONITOR | SIEMENS AG | SC 6802 XL | 5512871075 | UROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF0436 | MONITOR | SIEMENS AG | INFINITY SC 6002 XL | 5512881269 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE
CEF0437 | MONITOR | SIEMENS AG | INFINITY SC 6002 XL | 5512871467 | PRONTO SOCCORSO | SCHEDA DI RETE
CEF0438 | MONITOR | SIEMENS AG | INFINITY SC 6002 XL | 5512871574 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF0432 | MONITOR | SIEMENS AG | INFINITY SC 6002 XL | 5512871770 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF0434 | MONITOR | SIEMENS AG | INFINITY SC 6002 XL | 5512872368 | RIABILITAZIONE | SCHEDA DI RETE
CEF1136 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103243 | ONCOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1137 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103244 | ONCOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1138 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US61102232 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1139 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103232 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE
CEF1140 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103249 | CHIRURGIA GENERALE | SCHEDA DI RETE
CEF1141 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103242 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1142 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103241 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1143 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103247 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SCHEDA DI RETE
CEF1144 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103248 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SCHEDA DI RETE
CEF1145 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103246 | ONCOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1146 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VM8 | US63103245 | ORTOPEDIA | SCHEDA DI RETE
CEF2533 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | MP40 | DE82029262 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF0158 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M3046A | DE00835913 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF0162 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M3046A | DE00835910 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE
CEF0076 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M3046A | DE00835922 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE
CEF0079 | MONITOR | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | M3046A | DE00835911 | CARDIOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1073 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 00430 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1075 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 00427 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1076 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 00428 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1077 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 00431 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1078 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 00524 | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE
CEF1079 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 00429 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1080 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 00432 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1818 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 3952 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1819 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 3950 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1820 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 3951 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF2024 | MONITOR | NIHON KOHDEN CORP | BSM 2351 K | 06048 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SCHEDA DI RETE
CEF2141 | MONITOR | MEK KOREA | MP 800 | 800-OPC-0163 | UROLOGIA | PORTA SERIALE
CEF2896 | MONITOR | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC | 3000 | 0802198 | MEDICINA NUCLEARE | PORTA SERIALE
CEF2261 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129232LDP | RIABILITAZIONE | SCHEDA DI RETE
CEF2262 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129235LDP | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF2263 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129237LDP | PRONTO SOCCORSO | SCHEDA DI RETE
CEF2264 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129242LDP | PRONTO SOCCORSO | SCHEDA DI RETE
CEF2265 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129239LDP | PRONTO SOCCORSO | SCHEDA DI RETE
CEF2266 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129240LDP | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE
CEF2267 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129236LDP | MEDICINA INTERNA | SCHEDA DI RETE
CEF2268 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129234LDP | LUNGODEGENZA | SCHEDA DI RETE
CEF2269 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129238LDP | SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA | SCHEDA DI RETE
CEF2270 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129241LDP | TRAUMATOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF2271 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B2051129233LDP | CHIRURGIA GENERALE | SCHEDA DI RETE
CEF2300 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B20511310103LDP | SOLVENZA | SCHEDA DI RETE
CEF2301 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B20511310105LDP | SOLVENZA | SCHEDA DI RETE
CEF2302 | MONITOR | EDAN INSTRUMENTS | M8B | M8B20511310104LDP | SOLVENZA | SCHEDA DI RETE
CEF0997 | MONITOR | DRAEGERWERK AG | INFINITY GAMMA XL | 5513578666 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF1020 | MONITOR | DRAEGERWERK AG | INFINITY GAMMA XL | 5513719764 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE
CEF1021 | MONITOR | DRAEGERWERK AG | INFINITY GAMMA XL | 5513748358 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1604 | MONITOR | DRAEGERWERK AG | INFINITY DELTA XL | 5398386752 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE
CEF0885 | MONITOR | DATASCOPE CORP | TRIO | MC08145-C5 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF0066 | MONITOR | AGILENT TECHNOLOGIES | M1167A | 3920421272 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE
CEF0149 | MONITOR | AGILENT TECHNOLOGIES | M1167A | 3920G21196/91 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE
CEF0114 | MONITOR | AGILENT TECHNOLOGIES | M 3046 A | DE85014220 | PRONTO SOCCORSO | SCHEDA DI RETE

## monitor fetale
Inv. Patrim | Costruttore | Classe | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1559 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | MONITOR FETALE | AVALON FM 30 | DE53104308 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | NESSUNA
CEF2156 | EDAN INSTRUMENTS | MONITOR FETALE | F9-AP-VMS | F9M2050940305DGTL2 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE

## mappaggio tridimensionale
Inv. Patrim | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
SIST.089 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROMAGNETICO E ABLAZIONE | BIOSENSE WEBSTER | CARTO 3 | 13205 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE

## mammografo
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1641 | MAMMOGRAFO | LORAD CORP | 2007-09-26 | 2007-09-19 | SELENIA | 28405077753-28405071803 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## lavandescopi
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEFC974 | LAVAENDOSCOPI | CANTEL MEDICAL | 2016-11-24 |  | MEDISADIS | 6-0102 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SCHEDA DI RETE
CEFC975 | LAVAENDOSCOPI | CANTEL MEDICAL | 2016-11-24 |  | MEDISADIS | 6-0101 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | SCHEDA DI RETE
CEFC976 | LAVAENDOSCOPI | CANTEL MEDICAL | 2016-11-24 |  | MEDISADIS | 6-0103 | UROLOGIA | SCHEDA DI RETE

## ergometria
Inv. Patrim | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF0174 | 2003-07-01 | 2003-07-01 | ANALISI SFORZO, SISTEMA PER | SCHILLER AG | CS 200 ERGOSPIRO | 030.01743 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE SU PC
CEF2853 | 2016-02-01 | 2016-01-01 | ANALISI SFORZO, SISTEMA PER | GE MEDICAL SYSTEMS | CASE 6,5 | SCF071514125A | MEDICINA NUCLEARE | SCHEDA DI RETE SU PC

## gamma camera
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF2870 | GAMMA CAMERA (SPECT) CON TC | GE MEDICAL SYSTEMS | 42401 | 42370 | INFINIA WITH HAWKEYE 4 | A186363001 | MEDICINA NUCLEARE | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM

## elettromiografo
Inv. Patrim | Classe | Data collaudo | Dt.Inizio Gestione | Stato Bene | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
SIST.003 | ELETTROMIOGRAFO | 2008-09-29 | 2008-09-29 | DISPONIBILE | NIHON KOHDEN CORP | NEUROPACK MEB-9204 |  | RIABILITAZIONE | SCHEDA DI RETE SU PC
SIST.004 | ELETTROMIOGRAFO | 2007-10-11 | 2007-10-11 | DISPONIBILE | MICROMED SRL | MYOQUICK 1400ME |  | RIABILITAZIONE | SCHEDA DI RETE SU PC

## elettroencefalografo
Inv. Patrim | Classe | Data collaudo | Dt.Inizio Gestione | Stato Bene | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
SIST.045 | ELETTROENCEFALOGRAFO | 2012-08-27 | 2012-08-27 | DISPONIBILE | MICROMED SRL | MYOQUICK 1400 ME / BQ 3200 ACQ | I2010072060 | RIABILITAZIONE | SCHEDA DI RETE SU PC

## elettrocardiografo
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF0314 | ELETTROCARDIOGRAFO | REMCO ITALIA SPA | CARDIOLINE DELTA 60 PLUS | 9701-0436 | SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA | NESSUNA
CEF2551 | ELETTROCARDIOGRAFO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | PAGEWRITER TC20 | CN31302373 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC920 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI10RX | 110140041392 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC921 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI10RX | 111490102079 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC653 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI 150 RX | 106073863167 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC677 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI 150 RX | 112020106083 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC678 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI 150 RX | 112250122341 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC1024 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI 150 C | 112520146591 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC1055 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI 150 C | 116470538584 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEFC1056 | ELETTROCARDIOGRAFO | MORTARA INSTRUMENT INC | ELI 150 C | 114450234869 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF2367 | ELETTROCARDIOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | MAC 600 | SF710510700PA | CARDIOLOGIA | SERIALE
CEF2368 | ELETTROCARDIOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | MAC 600 | SF710510703PA | MEDICINA INTERNA | SERIALE
MULETTO.036 | ELETTROCARDIOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | MAC 600 | SF710510701PA | SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA | SERIALE
CEF0876 | ELETTROCARDIOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | CORINA | 101114598 | RIABILITAZIONE | SERIALE
CEF2776 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 POWER BASE | 0002552 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SERIALE
CEF2777 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 POWER BASE | 0002551 | CARDIOLOGIA | SERIALE
CEF2774 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 BASIC | 03431 | UROLOGIA | SERIALE
CEF2775 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 BASIC | 03449 | PRONTO SOCCORSO | SERIALE
CEF0513 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 BASIC | 00194 | ONCOLOGIA | SERIALE
CEF0514 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 BASIC | 00193 | ORTOPEDIA | SERIALE
CEF0515 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 BASIC | 00192 | UROLOGIA | SERIALE
CEF0512 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P8000 | 00198 | ONCOLOGIA | SERIALE
CEF0170 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P80 | 776 | POLIAMBULATORI | NESSUNA
CEF0180 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P80 | 00591 | POLIAMBULATORI | NESSUNA
CEF0211 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P80 | 00781 | LUNGODEGENZA | NESSUNA
CEF0311 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER | 593 | PRONTO SOCCORSO | SERIALE
CEF0071 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER | 607 | MEDICINA INTERNA | SERIALE
CEF0091 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER | 757 | CHIRURGIA GENERALE | SERIALE
CEF0127 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER | 782 | CARDIOLOGIA | SERIALE
CEF0044 | ELETTROCARDIOGRAFO | ESAOTE SPA | P 80 POWER | 00772 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SERIALE
CEF0070 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | DELTA 60 PLUS | 96100383 | POLIAMBULATORI | SERIALE
CEF1025 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIETTE | AR1200 VIEW | AFIM0066 | RIABILITAZIONE | SERIALE
CEF1026 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIETTE | AR1200 VIEW | AFIM0067 | PRONTO SOCCORSO | SERIALE
CEF1027 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIETTE | AR1200 VIEW | AFIM0068 | CHIRURGIA VASCOLARE | SERIALE
CEF1028 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIETTE | AR1200 VIEW | AFIM0069 | DAY HOSPITAL / DAY SURGERY | SERIALE
CEF1029 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIETTE | AR1200 VIEW | AFIM0070 | NEUROLOGIA | SERIALE
CEF1030 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIETTE | AR1200 VIEW | AFIM0071 | DAY HOSPITAL / DAY SURGERY | SERIALE
CEF1024 | ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIETTE | AR1200 VIEW | AFIM0065 | RIABILITAZIONE | SERIALE

## ecotomografo
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1282 | ECOTOMOGRAFO | SIEMENS AG | SEQUOIA C512 | 67889 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2981 | ECOTOMOGRAFO | SIEMENS AG | ACUSON X700 | 361356 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF3190 | ECOTOMOGRAFO | MINDRAY | RESONA 7 |  | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF1102 | ECOTOMOGRAFO | HITACHI LTD | H 19 | SE 18104404 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE/LICENZA DICOM DA ABILITARE
CEF2751 | ECOTOMOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | LOGIQ S7 PRO | 245771SU1 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE/LICENZA DICOM DA ABILITARE
CEF2705 | ECOTOMOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | LOGIQ S7 PRO | 252817SU2 - A186363012 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2734 | ECOTOMOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | LOGIQ P6 PRO | 175520SU6 | CHIRURGIA VASCOLARE | SCHEDA DI RETE/LICENZA DICOM DA ABILITARE
CEF2727 | ECOTOMOGRAFO | GE MEDICAL SYSTEMS | LOGIQ E | 54574WX9 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF0484 | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | TECHNOS | 008350 | UROLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2719 | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | MYLAB SEVEN EHD | 1193 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF2813 | ECOTOMOGRAFO | ESAOTE SPA | MYLAB GAMMA | 00798 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEFC1076 | ECOTOMOGRAFO | BARD ELECTRO MEDICAL SYSTEMS INC | SITERITE 8 | DYZKAD019 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE
CEFC725 | ECOTOMOGRAFO | BARD ACCESS SYSTEMS | SITE RITE I-PREVUE | DYXKN066 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE
CEF0321 | ECOTOMOGRAFO | ALOKA CO LTD | SSD 5500 PROSOUND | M00789 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF0729 | ECOTOMOGRAFO | ALOKA CO LTD | SSD 4000 PROSOUND | M04067 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SCHEDA DI RETE/LICENZA DICOM DA ABILITARE
CEF2115 | ECOTOMOGRAFO | ALOKA CO LTD | SSD 3550 PROSOUND | M01140 | UROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF2213 | ECOTOMOGRAFO | ALOKA CO LTD | PROSOUND ALPHA 7-NT | M02032 | RADIOLOGIA | SCHEDA DI RETE/LICENZA DICOM DA ABILITARE

## defibrillatori
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF1678 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101997001431 | UROLOGIA | SCHEDA DI RETE
CEF1679 | DEFIBRILLATORE | SCHILLER AG | DEFIGARD 5000 | 101997001434 | UNITA' RISVEGLIO | SCHEDA DI RETE
CEF1991 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00577108 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | NESSUNA
CEF1992 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00577107 | ORTOPEDIA | NESSUNA
CEF1993 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00577109 | RIABILITAZIONE | NESSUNA
CEF2002 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00578036 | RADIOLOGIA | NESSUNA
CEF2377 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00593773 | SOLVENZA | NESSUNA
CEF2378 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00593774 | CARDIOLOGIA | NESSUNA
CEF2411 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00595723 | PRONTO SOCCORSO | NESSUNA
CEF2412 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | VS00595724 | MEDICINA INTERNA | NESSUNA
CEF0983 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00335430 | COMPLESSO OPERATORIO | NESSUNA
CEF1095 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00441290 | PRONTO SOCCORSO | NESSUNA
CEF1096 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00441288 | COMPLESSO OPERATORIO | NESSUNA
CEF1097 | DEFIBRILLATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | HEARTSTART XL M4735A | US00441289 | COMPLESSO OPERATORIO | NESSUNA
CEF0387 | DEFIBRILLATORE | METRAX GMBH | PRIMEDIC HEAR SAVE 6H250 | 73423000019 | UROLOGIA | NESSUNA
CEF0388 | DEFIBRILLATORE | METRAX GMBH | PRIMEDIC HEAR SAVE 6H250 | 73423000014 | SERVIZIO DI ENDOSCOPIA | NESSUNA
CEF1373 | DEFIBRILLATORE | MEDTRONIC INC | LIFEPAK 20 | 35389178 | ONCOLOGIA | PORTA SERIALE PRESENTE
CEF2785 | DEFIBRILLATORE | INNOMED MEDICAL CO | CARDIO AID 360B | 14206300 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF2794 | DEFIBRILLATORE | INNOMED MEDICAL CO | CARDIO AID 360B | 14206302 | RIABILITAZIONE | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF2795 | DEFIBRILLATORE | INNOMED MEDICAL CO | CARDIO AID 360B | 14206304 | TERAPIA INTENSIVA POST OPERATORIA | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF2786 | DEFIBRILLATORE | INNOMED MEDICAL CO | CARDIO AID 360B | 14206301 | CHIRURGIA GENERALE | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF2855 | DEFIBRILLATORE | GE MEDICAL SYSTEMS | RESPONDER 2000 | 3200691 | MEDICINA NUCLEARE | PORTA SERIALE PRESENTE
CEF0310 | DEFIBRILLATORE | ESAOTE SPA | MDF OXY PLUS | 71448 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | NESSUNA
CEF0943 | DEFIBRILLATORE | CARDIAC SCIENCE | POWERHEART AED G3 | 348878 | POLIAMBULATORI | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF0945 | DEFIBRILLATORE | CARDIAC SCIENCE | POWERHEART AED G3 | 348562 | ONCOLOGIA | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF0946 | DEFIBRILLATORE | CARDIAC SCIENCE | POWERHEART AED G3 | 348897 | DAY HOSPITAL / DAY SURGERY | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF0947 | DEFIBRILLATORE | CARDIAC SCIENCE | POWERHEART AED G3 | 348112 | LABORATORIO ANALISI | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF0640 | DEFIBRILLATORE | CARDIAC SCIENCE | 9210RD POWER HEARTAED | 348982 | RIABILITAZIONE | NESSUNA
CEF0459 | DEFIBRILLATORE | CARDIAC SCIENCE | 9210RD POWER HEARTAED | 336080 | RADIOLOGIA | NESSUNA
CEF0284 | DEFIBRILLATORE | BRUKER MEDIZINTECHNIC GMBH | DEFIGARD 30021 H | 40911318 | NEUROLOGIA | SCHEDA DI RETE PRESENTE
CEF0016 | DEFIBRILLATORE | AGILENT TECHNOLOGIES | HEARTSTREAM XL | US00102766 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEF0126 | DEFIBRILLATORE | AGILENT TECHNOLOGIES | HEARTSTREAM XL | US00102611 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEF0128 | DEFIBRILLATORE | AGILENT TECHNOLOGIES | HEARTSTREAM XL | US00102532 | CHIRURGIA VASCOLARE | NESSUNA
CEF0129 | DEFIBRILLATORE | AGILENT TECHNOLOGIES | HEARTSTREAM XL | US00102530 | MEDICINA INTERNA | NESSUNA
CEF0143 | DEFIBRILLATORE | AGILENT TECHNOLOGIES | HEARTSTREAM XL | US00102540 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | NESSUNA
CEF0168 | DEFIBRILLATORE | AGILENT TECHNOLOGIES | HEARTSTREAM XL | US00102531 | POLIAMBULATORI | NESSUNA

## colposcopio
Inv. Patrim | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Classe | Costruttore | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF0062 | 2003-07-01 | 2003-07-01 | COLPOSCOPIO | CENTREL CENTRO ELETTROMEDICALI SNC | SM 1 | 503085 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | NESSUNA
CEF0747 | 2005-03-08 | 2005-03-08 | COLPOSCOPIO | CENTREL CENTRO ELETTROMEDICALI SNC | K 250 | 010805 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | NESSUNA

## apparecchio radioscopia
Inv. Patrim | Classe | Costruttore | Dt.Inizio Gestione | Data collaudo | Modello | Matricola | Reparto | INTERFACCE TRASMISSIONE DATI
CEF2113 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | TECHNIX SPA | 2010-05-18 | 2010-05-18 | TCA 6RLITHO | 72.10.02.02 | UROLOGIA | SCHEDA DI RETE
SIST.006 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | SIMAD SRL | 2008-12-23 | 2008-12-23 | MOONRAY-R VE 25FPS 9" 1K |  | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF0732 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | SIMAD SRL | 2004-04-29 | 2004-04-29 | MOONRAJR 13SI IM2 4SE PLUS | 0307-4003-13 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF0692 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | OEC MEDICAL SYSTEMS | 2003-07-01 | 2003-07-01 | 9800 ESP | H5382002 | UNITA' TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM
CEF1227 | PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO | EUROCOLUMBUS SRL | 2007-01-26 | 2007-01-26 | EUROAMPLI ALIEN | 1006 | COMPLESSO OPERATORIO | SCHEDA DI RETE/PROTOCOLLO DICOM