SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Procedura in economia per fornitura di prodotti per emofiltrazione

LOTTO 1

Caratteristiche tecnico-cliniche delle apparecchiature

|  | DESCRIZIONE OFFERTA TECNICA DITTA _______________________ |
| --- | --- |

| - Possibilità di effettuare i seguenti trattamenti: CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF, HVHF, Plasmaferesi. |  |
| --- | --- |
| 2. Presenza di software specifico che permetta la personalizzazione della terapia (specificare le modalità di esecuzione). |  |
| 3. Visualizzazione in tempo reale dei dati del trattamento (descrivere il sistema). |  |
| 4. Possibilità di modificare il tipo di terapia CRRT durante il trattamento (es: da CVVH a CVVHDF, ed inverso) – descrivere il sistema |  |
| 5. Possibilità di effettuare la reinfusione in prediluizione e in post diluizione. Descrivere il sistema |  |
| 6. Possibilità di terminare la terapia (restituzione sangue al paziente dal circuito) in caso di black-out elettrico o malfunzionamento dell’apparecchiatura. (Descrivere il sistema). |  |
| 7. Presenza di un riscaldatore ematico |  |
| 8. Trasportabilità, presenza di ruote con sistema frenante. |  |
| 9. Possibilità di esecuzione di terapia anticoagulante con pompa eparina in continuo ed in boli. |  |
| 10. Presenza di sensori di pressione del circuito (descrivere il sistema). |  |
| 11. Presenza di almeno n.4 pompe e n.3 bilance separate per la gestione dei vari liquidi (dialisato, reinfusione, ultrtafiltrato) Indicare l’accuratezza delle bilance. (Descrivere i sistemi). |  |
| 12. Possibilita eseguire i lavaggi del circuito extracorporeo. |  |
| 13. Possibilità di esecuzione della terapia anticoagulante con citrato (descrivere dettagliatamente il sistema). |  |
| 14. Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice |  |
| 15. Possibilità di interfacciamento a rete LAN dell’ospedale (descrivere le modalità di interfacciamento). |  |
| 16. Possibilità di tecnologia touch screen |  |
| 17. Possibilità di memorizzazione dati (elencare tutti i dati memorizzabili) |  |
| 18. Indicare le modalità di memorizzazione dei dati (chiave USB, CD/DVD, etc.) |  |
| 19. Indicare la capacità di memorizzazione interna (in Gb) |  |
| 20. Indicare peso e dimensioni dell’apparecchiatura. |  |
| 21. L’apparecchio deve essere dotato di un sistema di allarme, acustico e luminoso, che segnali: - Allarme bilanciamento - Presenza bolle di aria nel circuito - Assenza siringa anticoagulante - Perdite ematiche - Errore flusso di filtrazione - Errore flusso di postdiluizione - Errore flusso di prediluizione - Errore flusso sangue - Errore pressione di accesso - Errore pressione di filtrazione - Errore pressione di rientro - Errore pressione prefiltro - Assenza sacche - Errore temperatura - Assenza alimentazione rete |  |
| 22. Presenza di un sistema di visualizzazione messaggi di allarme e avvertimenti (descrivere il sistema). Sistema Help desk. |  |

Caratteristiche tecniche kit e materiale monouso

|  | DESCRIZIONE OFFERTA TECNICA DITTA _______________________ |
| --- | --- |
| 1. Kit preassemblato delle linee ematiche e dei liquidi, identificate da colori diversi, contenente un ridotto volume ematico nel circuito extracorporeo (≤120ml), (indicarne caratteristiche e dimensioni). |  |
| 2. Filtro capillare, preferibilmente assemblato al Kit linee, ad alta permeabilità di diverse dimensioni in relazione alla superficie corporea del paziente trattato. (Indicare il range di pazienti trattabili, i tipi di filtri disponibili e le caratteristiche delle loro membrane). |  |

Condizioni assistenza tecnica full risk omnicomprensiva

|  | DESCRIZIONE OFFERTA DITTA _______________________ |
| --- | --- |
| 1. Possibilità di un primo intervento in remoto (assistenza telefonica o tramite collegamento in rete) |  |
| 2. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore solari (inclusi festivi)dalla chiamata |  |
| 3. Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione |  |
| 4. Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di fornitura |  |
| 5. Almeno numero una verifica di sicurezza/anno secondo le normative vigenti (CEI 62.5 e norme particolari) |  |
| 6. Almeno numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con eventuali controlli di qualità. |  |

LOTTO 2

|  | DESCRIZIONE OFFERTA DITTA _______________________ |
| --- | --- |
| 1. Sacche per emodiafiltrazione con tampone bicarbonato di litri 5 a differente contenuto di potassio: 2mEq/l |  |
| 2. Sacche per emodiafiltrazione con tampone bicarbonato di litri 5 a differente contenuto di potassio: 4mEq/l. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste. (Sbarrare le pagine dei lotto per cui non si presenta offerta).