## Foglio2
SCHEDA OFFERTA ALLEGATA
OFFERTA
Lotto | Descrizione consumabile da fornire originali per apparecchiature biomedicali | Apparecchiatura biomedicale in possesso della Fondazione a cui destinare i consumabili | Fabbisogno annuale | Base d'asta | Prezzo unitario offerto iva esclusa | Prezzo totale offerto iva esclusa | IVA %
1 | Draegersorb clic free calce sodata da 1,3 lt | Ventilatori Draeger modello Primus | 120 | 27
| Spirolog sensore di flusso |  | 150 | 32.6
| Cella O2 |  | 40 | 155
| Set tubicini campionamento gas |  | 100 | 4
| Filtri corpuscolari |  | 10 | 65.82
| Raccogli condensa |  | 72 | 19.83
|  |  |  | Prezzo complessivo lotto 1 |  | €
2 | D-Fend raccogli condensa | Ventilatori GE Healthcare modello Avance | 60 | 25.38
| Cella O2 |  | 12 | 318.6
| Canestro calce sodata monouso 0,80l |  | 60 | 18.9
| Sensore di flusso |  | 20 | 176.4
|  |  |  | Prezzo complessivo lotto 2 |  | €
3 | Cella O2 | Ventilatori Draeger modello Evita XL | 20 | 253
| Spirolog sensore di flusso |  | 50 | 32.6
|  |  |  | Prezzo complessivo lotto 3 |  | €
4 | Nellcor Durasensor DS100A adulti | Monitor paziente marca Siemens-Draeger modello SC | 30 | 235
| Nellcor Oxisensor D-25/-25L |  | 1000 | 20.17
| Gruppo Ecg a tre terminali |  | 10 | 191
| Cavi di collegamento connettori Hemo |  | 5 | 185
| Cavi di connessione prolunga SPO2 |  | 10 | 253
| Multimed 6 POD |  | 5 | 361
| Bracciale di monitoraggio NBP cm 23-33 |  | 30 | 52
| Bracciale di monitoraggio NBP cm 31-40 |  | 15 | 96
|  |  |  | Prezzo complessivo lotto 4 |  | €