SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Procedura in economia per fornitura di prodotti per elettroforesi

A.1) CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTAZIONI:

Elementi per la valutazione tecnica con attribuzione di punteggio di cui all’art. 7 del Capitolato tecnico di gara:

| Caratteristiche per la valutazione dello Strumento | OFFERTA DELLA DITTA |
| --- | --- |
| Campionamento automatico ed in continuo da provetta primaria con riconoscimento dei principali codice a barre e sensore di livello del campione |  |
| Possibilità di eseguire, in completa automazione e a partire da provetta madre, le seguenti tipologie di esame: -Elettroforesi delle siero proteine -Elettroforesi delle proteine urinarie -Elettroforesi delle emoglobine (basiche e acide) |  |
| Possibilità di eseguire singola o doppia applicazione |  |
| Possibilità di eseguire anche in parziale automazione le seguenti tipologie di esami di approfondimento: -Immunotipizzazione delle componenti monoclinali delle proteine del siero e delle urine -Catene libere Bence Jones -Isoelettrofocusing delle proteine del liquor |  |
| Sistema di controllo della temperatura durante la fase di migrazione |  |

| Altri criteri di valutazione | OFFERTA DELLA DITTA |
| --- | --- |
| Possibilità di eseguire con la medesima strumentazione offerta altre tipologie di analisi (es: Immunosottrazione, dosaggio CDT, isoenzimi, lipidogrammi) |  |
| Possibilità di importare e memorizzare dati (es. concentrazione proteine totali) dal sistema informatico di laboratorio |  |

| Caratteristiche per la valutazione del software | OFFERTA DELLA DITTA |
| --- | --- |
| Sistema integrato per la valutazione dei tracciati di elettroforesi e immunotipizzazione |  |
| lettura e analisi dei tracciati e possibilità di comparazione dei tracciati storici del paziente |  |
| presenza in linea di sistema esperto per l’interpretazione dei risultati |  |
| funzione dedicata al Controllo di Qualità (indicare la metodologia statistica applicata) |  |
| Interfacciamento ad host computer (LIS) per la trasmissione dei dati e dei grafici e la produzione di liste di lavoro |  |

A.2) CONDIZIONI GARANZIA, FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

| DESCRIZIONE | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto al requisito minimo richiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| Assistenza tecnica Full Risk omnicomprensiva (incluse tutte le parti di ricambio) per tutta la durata della fornitura. |  |
| Tempo di risoluzione del problema non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata |  |
| Almeno n. 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. La ditta aggiudicataria si impegna ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per il suddetto personale. |  |
| Almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica (CEI 66-5) biennale |  |
| Numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con eventuali controlli di qualità, tarature, ecc. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.