SCHEDA DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

LACCI ELETTRO-PNEUMATICI PER EMOSTASI NELLA

CHIRURGIA   DEGLI ARTI

- CARATTERISTICHE TECNICO- CLINICHE  DELLE  APPARECCHIATURE

Elementi per la valutazione tecnica con attribuzione di punteggio e valutazione requisiti minimi di cui all’art. 7 del Capitolato tecnico di gara:

| Caratteristiche per la valutazione del sistema | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Sistema elettromeccanico per emostasi nella chirurgia degli arti. |  |
| 2) Regolazione accurata e precisa della pressione. Indicare accuratezza e precisione. |  |
| 3) Range minimo della pressione di esercizio: (0 mmHg - 400 mmHg). Indicare il range della pressione di esercizio. |  |
| 4) Velocità di gonfiaggio/sgonfiaggio del bracciale regolabile. |  |
| 5) Visualizzazione in real time della pressione di esercizio. |  |
| 6) Presenza di timer per l’indicazione del tempo trascorso dal gonfiaggio del bracciale (con eventuali allarmi e possibili settaggi). Indicare e descrivere la tipologia di allarmi, laddove presenti, relativi al timer ed i possibili settaggi. |  |
| 7) Mantenimento della pressione in caso di disconnessione dell’apparecchiatura dalla rete di alimentazione. Descrivere il sistema. |  |
| 8) Presenza di allarmi per la segnalazione di almeno: - Perdite - Disconnessione manicotto Indicare e descrivere il sistema. |  |
| 9) Presenza di supporto mobile per un più facile trasporto (carrello). Descrivere il sistema. |  |
| 10) Presenza di un vano per l’alloggiamento dei manicotti. Descrivere il sistema. |  |
| 11) Caratteristiche dei materiali consumabili. Manicotti pluriuso lavabili e possibilmente sanificabili: - Manicotto arto superiore adulti - Manicotto arto inferiore adulto - Manicotto pediatrico |  |

# GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

| Descrizionerequisiti minimi richiesti | OFFERTA DELLA DITTA (in linea o in miglioramento rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a tre anni - specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia. |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 8 ore lavorative dalla chiamata. |  |
| - Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione. |  |
| - Numero una verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti. |  |
| 5) Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno (MP di 2° livello) e comunque tutte quelle previste dal costruttore. N.B. MP di 2° livello cosi come indicato dalle normative vigenti. |  |
| 6) Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità (in particolare le tarature) e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore). |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando l’unità di misura eventualmente richiesta.