Allegato “A”

REQUISITI AMBULANZA EX TIPO A

Impianti fissi

‐ prese ad innesto rapido per O2

‐ 1 presa per il vuoto;

- 1 aspiratore portatile;

‐ 2 prese 12V;

‐ 2 prese 220V (inverter);

‐ bombole fisse di O2;

‐ predisposizione al trasporto di una termoculla con relative prese, a mezzo barella compatibile;

‐ faretto orientabile per illuminazione paziente;

‐ illuminazione adeguata vano sanitario;

‐ climatizzatore (caldo/freddo) vano sanitario;

‐ contenitore per rifiuti contaminati;

Monitoraggio

‐ n. 1 monitor defibrillatore asportabile con funzione manuale e semiautomatico;

- n. 1 saturimetro portatile;

‐ n. 1 rilevatore di glicemia;

‐ n.1 bombola portatile di O2 da lt. 2;

‐ n. 1 set intubazione;

‐ n. 2 palloni di ambu con reservoire (adulti e pediatrico) con relativa serie di maschere;

‐ n. 1 set cannule di guedel 1 per misura;

‐ n. 1 flussimetro ossigeno;

‐ n. 1 sfigmomanometro (manicotto adulto e pediatrico);

‐ n. 1 zaino urgenze con presidi;

Materiale per trasporto ed immobilizzazione

‐ barella di tipo autocaricante con cinghie;

‐ asse spinale radio‐trasparente con cinghie e ragno;

‐ immobilizzatore capo;

‐ set collari cervicali;

‐ barella a cucchiaio pieghevole con cinghie;

‐ sedia pieghevole trasporto cardiopatici;

‐ telo di trasferimento