## Foglio1
SCHEMA PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Lotti | sub | Descrizione dispositivo | Fabbisogno biennale | Note (se vuoto fornitura in attivazione, se indicato, fornitura in Conto Deposito) | Importo unitario a base d’asta IVA esclusa | Importo complessivo a base d’asta I.V.A. esclusa | Prezzo unitario offerto i.v.a. esclusa | Prezzo complessivo offerto i.v.a. esclusa | IVA applicata | Confezionamento | Codice CND | Numero repertorio | Codice ref codice prodotto
DISPOSITIVI PER ALIMENTAZIONE
1 CIG:Z773924938 |  | Set peg tipo pull sterile, monouso, da 20 a 24 fr, catetere a cupola in silicone. Il kit deve contenere: telo fenestrato, bisturi chirurgico n. 11, ansa di recupero, ago Angiocath e/o Seldinger, guida per introduzione, sonda per PEG in silicone, tamponi di garza, forbici, pinza emostatica curva, 2 distanziali esterni, morsetto a C ,connettori ENFit, spugne di drenaggio. | 40 |  | 69.9 | 2796
0
0
0
2 CIG:Z0939249F7 |  | Sonda per alimentazione digiunale attraverso la PEG calibro 8.5 e 12fr punta rastremata idrodissolvente preformata curva ed a pigitail, completa di loop per ancoraggio interno. | 8 |  | 165 | 1320
0
0
3 CIG: ZE83924A43 |  | Set peg tipo pull sterile, monouso, 16 e 18 fr, catetere a cupola in silicone. Il kit deve contenere: telo fenestrato, bisturi chirurgico n. 11, ansa di recupero, ago Angiocath e/o Seldinger, guida per introduzione, sonda per PEG in silicone, tamponi di garza, forbici, pinza emostatica curva, almeno 1 distanziale esterno, morsetto a C ,connettori ENFit, spugne di drenaggio. | 8 |  | 69 | 552
0
4 CIG: Z683924B0F |  | Connettore ENFit da 16 a 20 fr. Ricambio. | 20 |  | 4 | 80
5 CIG: ZBD3924C66 |  | Connettore ENFit da 20 a 24 fr. Ricambio. | 20 |  | 4 | 80
DISPOSITIVI PER EMOSTASI
6 CIG: ZA53924CCB |  | Sistema di legatura rapida di varici esofagee con 4, 6 e 10 elastici. Completo di cappuccio trasparente, codice colore al penultimo elastico. Versioni compatibili per endoscopi diagnostici e operativi. Compatibilità con canale da 2.8mm. | 20 |  | 190 | 3800
[5 empty] | 191 | 0
[5 empty] | 192 | 0
[5 empty] | 193 | 0
7 CIG:9561620270 |  | Clip (per il tratto digestivo superiore ed inferiore) per emostasi e per il trattamento di perforazione intestinale rotanti, monouso, chiusura ed apertura plurima , RM compatibile, rimovibile dopo il posizionamento, possibilità di rotazione anche da parte del primo operatore. Dimensione apertura: 11 mm - 16mm. Clip con indicazione all’utilizzo per gastroscopio, colonscopio ed endoscopio a visione laterale. Canale minimo da 2.8 mm. | 900 |  | 88 | 79200
8 CIG: 9561648989 |  | Clip per emostasi a 2 bracci premontata su catetere, monouso, sterile, rotante, per emostasi, per canale minimo 2.8 mm, per gastroscopio e per colonscopio a visione laterale, dimensione apertura: 9 mm, RM compatibili. | 800 |  | 50 | 40000
9 CIG: Z283924D6B | a | Sistema per il trattamento endoscopico di sanguinamenti gastrointestinali, perforazioni e fistole; costituito da: 1 endoclip premontata su cappuccio con denti mediamente appuntiti, smussi ed appuntiti, vari calibri e dimensioni, per gastroscopi e per colonscopi. | 4 | CONTO DEPOSITO | 688 | 2752
| b | Riposizionatori con endoclip per gastroscopio e per colonscopio varie misure e calibri, a denti mediamente appuntiti, smussi e appuntiti. | 4 |  | 688 | 2752
| c | Pinza doppia valva separata, per retrazione tessuto, per gastro e per colon. | 2 |  | 688 | 1376
| d | Pinza ad ancora, per retrazione tessuto, per gastro e per colon. | 2 |  | 688 | 1376
| e | Scovolino metallico per la cruentazione e il brushing della fistola | 2 |  | 400 | 800
| f | Pinza pluriuso in acciaio per rimozione della clip | 2 |  | 688 | 1376
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 9 | [5 empty] | 10432
10 CIG:Z513924DAF |  | Sistema per il posizionamento di clip a stella dotata di sei punte per afferrare a 360° il tessuto e fornire una chiusura efficace delle perforazioni gastrointestinali. Sistema di rilascio della clip esterno. | 8 | CONTO DEPOSITO | 580 | 4640
11 CIG: Z023924DF6 |  | Aghi per iniezione monouso, disponibili in diversi diametri 23/25 gauge per gastroscopio e per colonscopio, lunghezza ago da 3mm a 6 mm, diametri da 1,8 e 2,4 mm. Dotati di protezione sulla punta del catetere per garantire una sicura protezione dell’ago, dotato di blocco ago permanente. Monouso, sterili. Compatibile con canale operativo da 2,8 mm. | 500 |  | 8.4 | 4200
0
0
0
0
12 CIG: Z3A3924E59 |  | Aghi per iniezione monouso 23/25 gauge da utilizzare anche con il duodenoscopio. Con protezione metallica negli ultimi centimetri del catetere al fine di impedire la fuoriuscita dell’ago attraverso la parete del catetere, quando in condizioni di stress | 40 |  | 15 | 600
13 CIG:Z403925BBB |  | Sistema spray in polvere di origine minerale per emostasi endoscopica del tratto gastrointestinale superiore, composto da sistema con rilascio della polvere a pistola, catetere diametro per canale operativo da 2.8mm, da 7 fr e 10 fr, lunghezza da 220 cm. | 40 |  | 395 | 15800
14 CIG: ZAA3925115 | a | Kit composto da idrogel emostatico sintetico e trasparente, biocompatibile, precaricato in siringhe da 3ml , con catetere dedicato. Indicato per sanguinamenti durante e dopo procedure operative (EMR-ESD). Monouso, sterile. | 10 |  | 300 | 3000
| b | Kit composto da idrogel emostatico sintetico e trasparente, biocompatibile, precaricato in siringhe da 5ml , con catetere dedicato. Indicato per sanguinamenti durante e dopo procedure operative (EMR-ESD). Monouso, sterile. | 10 |  | 400 | 4000
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 14 | [5 empty] | 7000
15 CIG:Z6E3925194 | a | Sonda flessibile monouso per coagulazione ad argon plasma con cavo e filtro antibatterico integrati compatibile con coagulatori ad argon ERBE APC 300, APC 2 e APC 3. Diametro da 1,5 mm, 2,3 mm e 3,2 mm- lunghezza 1,5 m e 2,2 m con apertura frontale , laterale e radiale 360 | 40 |  | 150 | 6000
| b | Piastra monouso a doppia sezione per elettrobisturi ERBE | 600 |  | 1.19 | 714
| c | Cavo di connessione piastra | 2 |  | 109.8 | 219.6
| d | Cavo accessori | 2 |  | 5 | 10
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 15 | [5 empty] | 6943.6
DISPOSITIVI PER DILATAZIONE
16 CIG:Z1439251D5 |  | Dilatatore multi calibro per esofago, piloro, colon e biliare per tecnica DASE con filo guida monouso, calibri vari da 6-8/8-10/10-12/12-15/15-18/18-20 mm, alta pressione. Il dispositivo deve essere fornito insieme al materiale necessario per il gonfiaggio/ sgonfiaggio rapido e il controllo delle pressioni esercitate | 60 |  | 160 | 9600
17 CIG:Z1D392524C |  | Catetere a palloncino per acalasia, monouso, latex free, calibri 30, 35 e 40 mm, lunghezza pallone 10 cm. Marker radiopachi, punta radiopaca ed atraumautica. Con filoguida incluso a punta flessibile, lungo 260 cm circa. Il dispositivo deve essere fornito insieme al materiale necessario per il gonfiaggio/ sgonfiaggio rapido e il controllo delle pressioni esercitate | 12 |  | 199 | 2388
18 CIG Z4339252BC |  | Dilatatori pneumatici biliari alta pressione, guida da 0.035 inch, catetere 5 fr lunghezza 180 cm, palloncino misura 2-3-4 cm, calibro 4-6-8-10 mm. Il dispositivo deve essere fornito insieme al materiale necessario per il gonfiaggio/ sgonfiaggio rapido e il controllo delle pressioni esercitate | 8 |  | 170 | 1360
19 CIG Z033925322 |  | Catetere a palloncino trilume, indicato per dilatazione papilla di vater (DASE) . Gonfiabile a tre diametri distinti in un singolo palloncino 6-7-8, 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20, lunghezza da 5.5 cm e 3 cm secondo misure, markers radiopachi di posizionamento, spalle arrotondate, possibilità di iniezione mezzo di contrasto, compatibile con guida da 0.35. Il dispositivo deve essere fornito insieme al materiale necessario per il gonfiaggio/ sgonfiaggio rapido e il controllo delle pressioni esercitate | 20 |  | 400 | 8000
PINZE PER ENDOSCOPIA
20 CIG:Z37392536C |  | Pinza da biopsia monouso, totalmente teflonata, lunghezze per gastroscopio e colonscopio, con e senza ago. Capacità di morso: standard e pediatrica (pinza standard compatibile con canale da 2.8mm, pinza pediatrica compatibile con canale da 2.0 mm ). Morso in metallo completamente dentellato a doppia fenestratura per valva, morso tangenziale con meccanismo interno. | 4000 |  | 4.5 | 18000
21 CIG:ZF539253A6 |  | Pinza da biopsia monouso, rotanti anche da primo operatore, per gastroscopio e per colonscopio, morso large per maggiore tessuto , totalmente teflonate, doppia fenestratura, con valve a denti smussi ed atraumatici con e senza ago, compatibili con canale operativo 2,8 mm | 200 |  | 38 | 7600
22 CIG:ZF639253EB |  | Pinza da recupero corpo estranei, monouso, sterili, con cappuccio di protezione ,ricoperte, rotanti, flessibili, con manico integrato a tre anelli, tipologia morso: topo, topo - alligatore, alligatore, pellicano, grasper, 5 braccia smusse, lunghezza catetere 230 cm, compatibile con canale 2,8 mm. | 30 |  | 40 | 1200
23 CIG:Z193925429 |  | Pinze da recupero corpi estranei rotante sterili monouso con manico a tre anelli, con copertura gommata delle valve (a dente di topo, topo-alligatore, pellicano), lunghezza catetere 230 cm ,compatibile con canale 2,8 mm. | 8 |  | 65 | 520
24 CIG:Z1A392546E |  | Sistema per recupero corpi estranei a sacchetto misura 15 e 35mm. con lunghezza catetere da 160 e 230 cm., monouso sterile. | 8 |  | 40 | 320
25 CIG:Z0539254A7 |  | Pinza elettrochirurgica, monouso, monopolare, per emostasi, rotante, con valve interne zigrinate piatte, tipo alligatore, apertura valve 4mm e 5mm, lunghezza per gastroscopio e per colonscopio. | 28 |  | 345 | 9660
DISPOSITIVI PER ASPORTAZIONE ENDOSCOPICA DI TESSUTO
26 CIG:Z6839254DD |  | Anse da polipectomia standard e rotante 1:1 con filo in nitinol interno al catetere. disponibile nelle morfologie: ovale, esagonale e crescent, a triplo filo intrecciato, apertura 7-10-20-30-55 lunghezza catetere 230 cm, diametro 2,3 mm, compatibile con canale 2,8 mm. | 600 |  | 7 | 4200
27 CIG:Z7B3925515 |  | Anse con indicazione per polipectomia a freddo con filo da taglio di diverse dimensioni. Monofilamento. Rotanti 1:1 . Vari diametri, nelle morfologie ovale ed esagonale standard. | 300 |  | 10.35 | 3105
28 CIG:ZF0392553E |  | Retino recupero polipi/corpi estranei su catetere, con manico integrato, lunghezza catetere 230 cm, varie misure, monouso, confezione singola. | 200 |  | 19 | 3800
29 CIG:ZDB3925577 |  | Sistema per la marcatura o tatuaggio per endoscopia digestiva comprensivo di ago per iniezione endoscopica, lunghezza 230 cm. circa, con manico e blocco di sicurezza. Siringa contenente sospensione marcante, 5cc, (con pigmento di carbone) precaricata. | 200 |  | 30 | 6000
30 CIG:ZD839255A3 |  | Kit per la cromoendoscopia esofagea composto da: fiala da 10 ml. di soluzione al 2% di Lugol e catetere spray diametro 2,3mm lunghezza 220 cm.Monouso sterile. | 10 |  | 54.6 | 546
31 CIG:ZC739255F5 |  | Kit per la cromoendoscopia intestinale composto da: fiala da 10 ml. di soluzione al 1% d’Indigo Carmine e catetere spray diametro 2,3mm lunghezza 220 cm. Monouso sterile | 10 |  | 53.6 | 536
32 CIG:ZCA39384C0 |  | Siringa precaricata con 4-6 ml di sodio ialuronato; Ago per iniezione del sodio ialuronato, diametro 1,0 mm. (19 gauge), lungh.ago 4 mm; monouso | 10 |  | 40 | 400
0
33 CIG: ZDA3938524 | a | Distanziatore trasparente diritto, morbido, monouso, con foro laterale per drenaggio dello sporco, da apporre sul distale dell'endoscopio per dissezione sottomucosa | 20 |  | 25 | 500
0
| b | Cappuccio distale trasparente a becco di flauto e tipo diritto, morbido e rigido, con e senza bordo interno per alloggiamento ansa, da apporre al distale dello strumento. Varie ampiezze e vari modelli | 20 |  | 47 | 940
0
| c | Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a pomello retraibile, con rivestimento ceramico sulla punta del catetere, pomello retratto 0,1 mm estendibile fino a 2 e fino a 1,5 mm, catetere dotato di canale water jet, lunghezza op. 165, 230 cm | 20 |  | 425 | 8500
| d | Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a uncino retraibile, con estensione uncino 4,5mm, braccio uncino 1,3mm, dotato di canale water jet, per gastroscopio e colonscopio | 20 |  | 425 | 8500
| e | Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a triangolo retraibile, con estensione massima 4,5mm, dotato di canale water jet, per gastroscopio e colonscopio. | 8 |  | 425 | 3400
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 33 | [5 empty] | 21840
DISPOSITIVI PER ERCP
34 CIG:ZBB393859C |  | Cannula ERCP a tripo lume 5.5 fr rastremata, lunghezza 210 cm, guida 0.35, bilume 5 fr, configurazione punta 5-4-3 fr precurvate con marker visivi | 60 |  | 56 | 3360
35 CIG: Z7A39385BD |  | Filo guida mono e doppia punta di introduzione, doppia colorazione, totalmente teflonata, idrofila, punta rastremata morbida da 5 cm e da 10 cm, rigidità standard e stiff, torsione 1/1, lunghezza 260 e 450 cm, punta angolata e punta dritta, calibri 0,25-0,35-0,38 inch. | 100 |  | 180 | 18000
36 CIG:Z5E3938609 |  | Filo Guida a doppia colorazione, rivestimento idrofilico con punta morbida rastremata e radiopaca da 5 cm e da 9 cm, guida da 205cm 260 cm e 450cm. Calibri 0.025 inch., 0.035 inch., 0.038 inch. con punta dritta e angolata | 100 |  | 180 | 18000
37 CIG:Z933938698 | a | Cestello monouso recupero calcoli,basket a 4 filamenti e basket con 8 filamenti distali e 4 prossimali,dimensione 40x22mm circa,filoguidabile in punta (0,035"),manico integrato,lungh. per duodenoscopio, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare. | 24 |  | 210 | 5040
0
0
| b | Litotritore di emergenza exstracanalare pluriuso | 1 |  | 150 | 150
| IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 37: |  |  |  |  | 5190
38 CIG:ZF639386CE | a | Sistema di litotrissia intracanalare premontato composto da: cestello monouso sterile, premontato con camicia interna in teflon ed esterna metallica, ampiezza cestello 30 mm, rotante, filoguidabile in punta. | 8 |  | 390 | 3120
| b | manico in acciaio pluriuso autoclavabile con blocco di non ritorno specifico per cestelli rotanti premontati per litotrissia intracanalare | 2 |  | 699 | 1398
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 38 | [5 empty] | 4518
39 CIG:ZC039386F5 |  | Catetere naso-biliare calibro da 6 fr, 7,5 fr, 8,5 fr, precurvato, completo di set per il posizionamento. | 20 |  | 105 | 2100
40 CIG:9562416351 |  | Papillotomo triplo lume, scambio rapido, rotante, lunghezza catetere 200 cm., precurvato, naso 5 mm. Punta 3,9- 4,4 – 4,9 F, filo di taglio 20/30 mm, precaricato con guida da 0.35 o 0.25, guida a doppia colorazione, punta idrofila, lunghezze 450 cm e 260 cm . | 200 |  | 350 | 70000
0
41 CIG:Z753938755 |  | Papillotomo integrato con palloncino per sfinterosplastica, filo di taglio 20 - 30 mm con protezione nella parte prossimale, palloncino da dilatazione progressivo 12-15-18 mm, lunghezza palloncino 40 mm. IIl dispositivo deve essere fornito insieme al materiale necessario per il gonfiaggio/ sgonfiaggio rapido e il controllo delle pressioni esercitate. | 30 |  | 360 | 10800
0
42 CIG:ZEE3938797 |  | Papillotomo triplolume, scambio rapido, lunghezza 200 cm circa, precurvato, filo di taglio da 20, 25 e 30 mm, rivestimento di protezione, precaricato con filo guida 0,035/ 0,025 inch. Punta morbida. | 30 |  | 260 | 7800
43 CIG:Z4B39387C7 |  | Sfinterotomo pre cut triplo lume, punta rastremata 5 fr, ago retrattile 5 mm, con rivestimento protettivo nella parte prossimale. | 20 |  | 210 | 4200
0
44 CIG:Z7B39387F8 |  | Sfinterotomo triplo lume separato pre cut , catetere da 4.8 fr, ago a doppia lunghezza 4 e 6 mm, lunghezza 210 cm | 40 |  | 260 | 10400
45 CIG:Z0B393882D |  | Protesi biliare plastica a canale aperto preassemblata, filo di bloccaggio stent interno, punta introduzione rastremata, stent parete sottile con repere visivo posto nella porzione finale dello stent, aletta duodenale, calibro 7, 8.5, 10, fr., lunghezza: 5-7-10-12-15-18 cm. precurvate con piega centrale e piega duodenale, catetere applicatore con comando di blocco/sbocco rapido | 60 |  | 145 | 8700
46 CIG:Z3B393885E |  | Protesi per drenaggio pancreatico in polietilene e vinile, latex free, parete sottile e calibro interno maggiorato. Calibri da 4 e 5 fr, lunghezze da 3,4,5 e 7 cm. Compatibile con filo guida da 0.35. Completa di sistema di rilascio, spingitore. | 28 |  | 145 | 4060
0
47 CIG: ZB03938887 |  | Stent biliare in materiale plastico con doppio pigtail completo di kit introduttore, diametro esterno 10 Fr , lunghezza 5, 10 e 15 cm., compatibile con filoguida da 0,35 inch , reperi endoscopici e radiologici, sterile, monouso, latex free. | 20 |  | 75 | 1500
48 CIG:Z753939705 |  | Brush biliare filoguidato a doppio lume, 2.6 mm, lunghezza 200 cm, spazzola da 3 mm, filo guida da 0.035 | 30 |  | 60 | 1800
49 CIG:ZEE3939747 |  | Sistema monouso per blocco filoguida, per due fili giuda, con tappo integrato | 300 |  | 8 | 2400
50 CIG:ZE8393979F |  | Catetere a palloncino per estrazione calcoli a tre lumi separati, corpo catetere da 7fr rastremato a 6fr, palloncino a doppio calibro di gonfiaggio da 9-12,12-15,15-18mm, possibilità di iniezione contrasto prossimale o distale al palloncino, lunghezza 200 cm. Punto di repere radiopaco presente su estremità prossimale del palloncino. Con irrigiditore del catetere. Compatibile con guida da 0.35. Anche a scambio rapido. | 160 |  | 130 | 20800
51 CIG:Z1639397E3 |  | Palloncino per estrazione calcoli a 3 lumi con forma piatta , markers endoscopici, calibri progressivi da 10-12-15 e 13-15-18 mm, lunghezza catetere 200 cm diametro catetere 2,3 mm compatibile con canale da 2,8 mm. Da utilizzare con tecnica guida lunga e guida corta. | 60 |  | 175 | 10500
STENT METALLICI
52 CIG:Z343939821 |  | Stent esofageo in Nitinol premontato su sistema di introduzione, parzialmente ricoperto in silicone, fornito di loop prossimale in acciaio per il recupero immediatamente dopo il rilascio. Introduttore armato, con punta a oliva tipo Savary, con sistema di rilascio controllato. Riposizionabile. Diametro del corpo dello stent 20 mm, diametro delle flange prossimali e distali 25 mm. Lunghezza stent 8 -10-12,5-15 cm | 8 | CONTO DEPOSITO | 1500 | 12000
53 CIG:ZD13939849 |  | Protesi esofagee TTS autoespandibili, non ricoperte, parzialmente coperte e totalmente coperte in silicone e rimovibili tramite cappio di rimozione posizionato sulla testa prossimale. Maglia in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico simile dotato di memoria di forma, a doppia svasatura, marker radiopachi a livello distale, prossimale e centrale. Sistema di rilascio con markers radiopachi e marker endoscopico. diametro tronco 18-20-22 mm, diametro testa 24-26-28 mm, lunghezze da 6 a 15 cm. | 8 | CONTO DEPOSITO | 1470 | 11760
54 CIG:Z343939C0D |  | Protesi Gastrica (indicata per la complicanze della chirurgia bariatrica ) antimigrazione, autoespandibile, OTW , completamente ricoperta, con doppia copertura in silicone e PTFE, e rimovibile tramite doppio cappio prossimale e distale. Testa prossimale con innesto a scalino coperta in silicone e corpo in maglia autoconformante, coperto in PTFE. Sistema antimigrazione costituito da 2 bumper coperti in silicone posizionati esternamente lungo il corpo della protesi. Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam. A rilascio distale, con markers radiopachi, tronco diametro 24mm, testa diametro 32 mm, lunghezze 12-18-20 cm. | 4 | CONTO DEPOSITO | 2000 | 8000
55 CIG:Z473939C45 |  | Protesi esofagee autoespandibili in nitinol o altro materiale metallico simile, totalmente e parzialmente ricoperte in silicone, dotate di laccio di riposizionamento e rimozione; preassemblate su posizionatore filoguidato dotato di marcatori radiopachi e possibilità di ricarico della protesi durante l’espansione. Dotate di estremità atraumatiche e con marcatori. Tipologie: asimmetriche, standard, con valvola antireflusso. Range di lunghezze variabili da 6 a 17 cm. e diametri da 18 a 24 mm | 4 | CONTO DEPOSITO | 850 | 3400
56 CIG: Z5A3939C7D |  | Protesi esofagea antiscivolamento in nitinol totalmente ricoperta in silicone, con doppia spalla simmetrica con dei rigonfiamenti i 3 punti sul corpo della protesi per evitare la migrazione, completa di doppio laccio per rimozione e riposizionamneto. Markers radiopachi. Diametro della protesi 20 mm, disponibile in lunghezze da 80 a 180 mm. Rilascio distale OTW | 4 | CONTO DEPOSITO | 1250 | 5000
57 CIG: ZE03939D4F |  | Stent esofageo totalmente ricoperto con indicazione per il trattamento di stenosi benigne e parzialmente ricoperto a maglia intrecciata di nitinol o materiale metallico simile, copertura in silicone trasparente. Markers radiopachi per il posizionamento; possibilità di riposizionamento; rimovibile. Misure dello stent completamente ricoperto diam. 18 mm con svasatura 23/25 mm, diam. 23 mm con svasatura 28/28 mm, lungh. 10/12/15 cm. Parzialmente ricoperto: mis. Diam. 18 mm. svasature 23/23 mm., diam. 23 mm. svasature 28/28 mm, lungh. 10/7, 12/9, 15/12 cm | 4 | CONTO DEPOSITO | 900 | 3600
58 CIG:ZA33939D89 |  | Stent Duodenale in Nitinol o altro materiale metallico simile non ricoperto, con markers radiopachi nella parte prossimale e distale, premontato su sistema di introduzione. Lunghezza stent 6-9-12 cm. Diametro del corpo dello stent 22 mm, diametro delle flange prossimali e distali 27 mm. e con sistema di rilascio controllato. Possibilità di riportate completamente lo stent all'interno del sistema di introduzione in caso di malposizionamento. | 8 | CONTO DEPOSITO | 1500 | 12000
59 CIG:ZF43939DCC |  | Protesi duodenali-piloriche in nitinol o altro materiale metallico simile con svasature alle estremità scoperte e parzialmente ricoperte in silicone. Dotate di sistema di riposizionamento durante l’impianto. Precaricate su introduttore da 10,2 fr., dotato di marcatori metallici radiopachi e marcatore endoscopico. Lunghezza da 8 a 14 cm. Monouso sterili. | 8 | CONTO DEPOSITO | 873 | 6984
60 CIG:Z553939E15 |  | Stent metallici per colon e duodeno non ricoperti autoespandibile in nitinol o altro materiale metallico simile, monosvasatura a monte della stenosi, RM compatibile, configurazione intrecciata tubolare a maglia larga, sistema di rilascio a tubi coassiali compatibile con canale di lavoro minimo da 3,7mm.; recuperabile con marcatori sia sulla cannula metallica che sul catetere, calibri del corpo da 22 mm e 25 mm. Lunghezze da 6/9/12 cm, completo di reperi radiopachi di posizionamento e rilascio. Protesi premontate su cateteri applicatori, TTS, con lungh. per gastro/duodeno e colon, filoguidati da 0.35. | 16 | CONTO DEPOSITO | 1400 | 22400
61 CIG:Z413939E93 |  | Protesi entero-coliche TTS autoespandibili, maglia autoconformante, non ricoperte , parzialmente ricoperte e totalmente coperte, rimovibili. Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam. Filoguidate, con markers radiopachi, diametri da 20 a 28 mm, lunghezze da 60 a 120 mm. | 8 | CONTO DEPOSITO | 1430 | 11440
62 CIG:ZE63939EED |  | Stent per colon-retto in Nitinol o materiale metallico simile, non ricoperto, con markers radiopachi nella parte prossimale e distale, premontato su sistema di introduzione. Diametro del corpo dello stent 25 mm, diametro delle flange prossimali e distali 30 mm. Lunghezza stent 6-8-10 cm. Introduttore dal diametro di 10 Fr , lunghezza 230 cm con sistema di rilascio controllato. | 8 | CONTO DEPOSITO | 999 | 7992
63 CIG:ZDA3939F9D |  | Protesi biliari autoespandibili costituite da unico filamento in nitinol o materiale metallico simile, con marcatori. Disponibili non ricoperte o totalmente ricoperte in silicone, dotate di due lacci per il riposizionamento e la rimozione e di flaps per evitare la dislocazione. Da utilizzare con guida corta. Precaricate su introduttore, dotato di marcatori metallici altamente radiopachi e di marcatore endoscopico. Disponibili nelle lunghezze variabili da 4 a 12 cm. e diametri da 8 a 10 mm. | 8 | CONTO DEPOSITO | 700 | 5600
64 CIG:ZE63939FE8 |  | Protesi biliare autoespandibile, non ricoperta - parzialmente ricoperta - completamente ricoperta. Rimovibile. Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam, filoguidate, con markers radiopachi. Da utilizzare con guida corta. Calibri: 8 – 10 mm. Lunghezza: 4-6-8-10-12 cm. | 40 | CONTO DEPOSITO | 600 | 24000
65 CIG:ZA9393A022 |  | Protesi biliari autoespandibili, con maglia autoconformante, non ricoperta - parzialmente ricoperta - completamente ricoperta - Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam. Da utilizzare con guida corta. Con markers radiopachi. Varie lunghezze e calibri. | 10 | CONTO DEPOSITO | 700 | 7000
66 CIG:Z3D393A070 |  | Stent biliare metallico, in nitinol con anima in platino radiopaco, autoespandibile, a scambio rapido, totalmente rivestito in Permalume. Cappio di recupero, riposizionabile, 4 marker radiopachi e repere visivo. Compatibile con guida da 0,035”, diametri 6 e 8 mm, lunghezze 40-50-60 mm. | 20 | CONTO DEPOSITO | 1370 | 27400
67 CIG:Z7C393A0C0 |  | Protesi biliari e pancreatiche autoespandibili, totalmente coperte con doppia copertura in PTFE e silicone, rimovibili tramite filo per la rimozione. Maglia autoconformante, in monofilamento, in materiale metallico memory foam. Teste svasate. Markers radiopachi, varie lunghezze e diametro da 6 a 10 mm. | 10 | CONTO DEPOSITO | 1370 | 13700
ALTRI SISTEMI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA
68 CIG:Z05393A6EA |  | Sistema a due tubi concentrici per la protezione dell’esofago durante le procedure esofago-gastriche. Tubo esterno in silicone dotato di tacche centimetrate, rinforzo a spirale metallica e tappo con guarnizione di tenuta per mantenere l’insufflazione durante l’esame endoscopico. Disponibile nella lunghezza esofagea (25 cm.) e gastrica (50 cm). | 4 |  | 276 | 1104
69 CIG: 956489403B | a | Catetere in policarbonato per la visione diretta delle vie biliari, monoperatore ,monouso, sterile, con quattro direzioni di movimento e blocco. Catetere a tre porte, una porta per canale operativo per inserimento accessori, una porta per aspirazione fluidi ed una porta per irrigazione, con tecnologia digitale HDR e due LED indipendenti su punta distale. Calibro del catetere 10.8fr/10.5 fr, lunghezza di lavoro 214 cm circa, canale operativo da 1.2 mm circa; | 16 | CONTO DEPOSITO Per l’utilizzo del prodotto richiesto la ditta aggiudicataria dovrà fornire l’apparecchiatura necessaria all’utilizzo, al collegamento agli strumenti in dotazione ed per l’interfaccia con i sistemi di acquisizione di immagini esterni (ad esempio videoprocessore, cavi di connessione, e quant’altro). Condizioni di fornitura e assistenza tecnica come da allegato ai documenti di gara | 2000 | 32000
| b | Pinza per biopsia monouso, lunghezza 270 cm circa, diametro catetere 1mm, diametro esterno ganascia 1mm, morso in metallo, teflonata. | 16 |  | 680 | 10880
| c | Cestello per estrazione calcoli di piccolo calibro o corpi estranei | 4 |  | 680 | 2720
| d | ansa per estrazione corpi estranei di piccolo calibro | 4 |  | 680 | 2720
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 69 | [5 empty] | 48320
70 CIG:Z76393E5BA |  | Sistema per il recupero di boli alimentari nell’esofago. Dotato di rebbi, arrotondati nella parte esterna per evitare danneggiamenti alla mucosa e uncinati nella parte interna per garantire un sicuro afferraggio del corpo da rimuovere. Monouso. | 8 |  | 70 | 560
71 CIG ZD9393E6EB |  | Test rapido per la ricerca dell'Helicobacter pilory su prelievo bioptico con determinazione dell'Ureasi | 600 |  | 0.8 | 480
72 CIG:Z53393E714 |  | Kit di valvole monouso sterili, aria/acqua/aspirazione e biopsia per endoscopi Fujifilm serie 500 e 700 | 4000 |  | 4 | 16000
73 CIG: Z22393E799 |  | Kit di valvole monouso sterili, aria/acqua/aspirazione e biopsia per ecoendoscopio Fujfilm modello EG-580 ut | 100 |  | 10 | 1000
74 CIG:ZC6393E7AE |  | Cappuccio distale per duodenoscopi Fujfilm ED-580XT | 400 |  | 15 | 6000
75 CIG: Z85393E7CF |  | Valvola monouso per canale operativo ecoendoscopio Fujfilm modello EG-580 UT | 100 |  | 41 | 4100
76 CIG:Z16393ED30 |  | Spazzola doppia o tripla (per il canale e la zona della valvola); punta smussa per la protezione della superficie interna del canale. Guaina in polipropilene; Spazzole: acciaio inossidabile + poliammide | 10000 |  | 0.8 | 8000
77 CIG: ZD0393ED51 |  | Boccaglio blocca-morso con fascetta di ancoraggio sulla nuca Latex-free con codice colore, per adulti e pediatrico. Forma ergonomica per proteggere la bocca del paziente e nello stesso tempo l’endoscopio. Nastro elastico e morbido di fissaggio e adattamento al paziente. Fenestratura laterale. | 5000 |  | 0.6 | 3000
0
0
0
78 CIG: Z22393F167 |  | Taglierina transedoscopica monouso, compatibile canale 2.8 mm, per tagliare i residui di loop in nylon, lunghezza operativa circa 2300 mm | 8 |  | 90 | 720
79 CIG: Z42393F22F | a | Set tubi giornalieri di connessione pompe di irrigazione H2O per endoscopi FUJIFILM | 400 | Compatibili con pompe di irrigazione H2O ENDO STRATUS EGA-500 Medivators | 12 | 4800
| b | Connettore per irrigazione canale ausiliario per endoscopi FUJIFILM | 200 |  | 5 | 1000
| c | Connettore per irrigazione canale bioptico per endoscopi FUJIFILM | 200 |  | 5 | 1000
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 79 | [5 empty] | 6800
80 CIG: Z89393F2B1 |  | Set tubi giornalieri di connessione insufflatore CO2 | 200 | Compatibili con l'insufflatore CO2 ENDO STRATUS | 17 | 3400
81 CIG: Z4639406DF |  | Sonde di sengstaken -blakemore a tre vie con due palloncini, latex free. Vari calibri. | 4 |  | 185 | 740
Si fa presente che in caso di più misure riportate per ciascun lotto, le stesse saranno richieste a scelta dalla Fondazione nel limite massimo previsto per ciascun lotto . Verrà chiesta campionatura in fase di gara, se ritenuta necessaria dall’Organo Monocratico, con consegna della stessa entro 10 giorni dalla richiesta.