VERBALE N. 3

Oggetto:    Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura annuale, di dispositivi vari per l’U.O. di Emodinamica, in 11 lotti,  ai sensi dell’ art 36 comma 2 lettera b)  del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. Rdo n. 3375237

In data 01/08/2023 presso l'Ufficio Acquisti della Fondazione, con propedeutica nota di avviso alle Ditte partecipanti, in seduta pubblica on-line sul portale Consip, l’istruttore della procedura, dott.ssa Antonella La Barbera, previa autorizzazione da parte del Rup, dott. Vincenzo Accardi, ha proceduto all’apertura delle buste economiche delle  ditte partecipanti ritenute conformi in fase tecnica(vedasi verbale tecnico del 01/08/2023) con il seguente risultato, aggiudicando provvisoriamente i lotti alle seguenti ditte:

- - Lotto 1: Ditta Archigen srl: per un importo complessivo pari ad € 7.500,00 IVA esclusa;

- - Lotto 2: Ditta Medtronik Italia spa: per un importo complessivo pari ad € 9.435,00 IVA esclusa

- - Lotto 3: Ditta Biodevices srl: per un importo complessivo pari ad € 55.328,00 IVA esclusa;

- - Lotto 4: Ditta Biodevices srl:  per un importo complessivo pari ad € 37.710,00 IVA esclusa;

- - Lotto 5: Ditta Manfrè Medical srl: per un importo complessivo pari ad € 7.938,00 IVA esclusa;

- - Lotto 6: Ditta Mg Medical srl: per un importo complessivo pari ad € 36.600,00 IVA esclusa;

- - Lotto 8: Ditta Biodevices Srl: per un importo complessivo pari ad € 6.270,00 IVA esclusa;

- - Lotto 9: Ditta Biodevices srl: per un importo complessivo pari ad € 23.340,00 IVA esclusa;

- - Lotto 10: Ditta Mg Medical srl: per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 IVA esclusa;

- - Lotto 11: Ditta Biodevices srl: per un importo complessivo pari ad € 19.790,00 IVA esclusa;

Si da atto che la ditta Endo Vascular Devices srl è stata esclusa per il lotto n. 4 con la seguente motivazione tecnica: “il rivestimento idrofilico è presente solamente nei primi 2,5-4 cm dalla punta e non su tutto il corpo dell’introduttore. Non è presente la versione con guida in plastica. Il ventaglio di misure di lunghezza non soddisfa quelle richieste in capitolato”

L’Istruttore della procedura

Dott.ssa Antonella La Barbera