ALLEGATO A

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO

PER LE UU.OO. DELLA FONDAZIONE

(esemplificativa)

A) CARATTERISTICHE tecnicO-funzionali e clinicHE

A.1) Materasso

|  | DESCRIZIONE OFFERTA |
| --- | --- |
| Materasso a bassa pressione di contatto, costituito da vari elementi. Indicare il numero di elementi e descrivere il sistema. |  |
| dimensioni standard tali da permetterne l’utilizzo sui comuni letti di terapia intensiva o degenza (indicare eventualmente le varie misure disponibili) |  |
| traspirante |  |
| impermeabile ai liquidi |  |
| lavabile |  |
| sistema per il trasporto del paziente (mantenere per alcune ore una pressione idonea per una corretta posizione del paziente) |  |
| portata (peso del paziente): almeno 150 Kg |  |
| Dispositivo di rilascio rapido per CPR |  |
| sistema per il contenimento del paziente per evitare cadute laterali |  |

A.2) Coprimaterasso

|  | DESCRIZIONE OFFERTA |
| --- | --- |
| elastico |  |
| proprietà: antibatteriche, antimicotiche, antistatiche |  |
| facilmente sostituibile |  |
| traspirante |  |
| impermeabile ai liquidi |  |
| lavabile e sterilizzabile (indicare le modalità) |  |
| basso potere di frizione |  |

A.3)Unità di insufflazione

|  | DESCRIZIONE OFFERTA |
| --- | --- |
| sistema di insufflazione compatto con supporti universali per aggancio alle barre del letto |  |
| impostazioni di piani terapeutici personalizzati |  |
| dispositivo di controllo automatico per la gestione di aria immessa |  |
| possibilità di regolazione manuale della pressione per particolari esigenze terapeutiche |  |
| possibilità di variazione della temperatura dell’aria insufflata (Indicare se possibile ed eventualmente il range di temperatura impostabile) |  |
| dotato di display per la visualizzazione di messaggi e stato di funzionamento |  |
| usabilità (facilità di utilizzo) |  |
| indicatori visivi ed acustici dello stato di funzionamento e di guasto |  |
| bassissima rumorosità, indicare il livello, in db, ad i metro di distanza dallo strumento |  |
| indicare il tempo di gonfiaggio e sgonfiaggio rapido |  |
| indicare, se presente, la durata della batteria e il tempo di ricarica |  |

A.4) CONDIZIONI DI GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

|  | DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato) |
| --- | --- |
| - Garanzia, non inferiore a due anni in caso di acquisto o per tutta la durata dell’eventuale comodato, noleggio, service, ecc.; |  |
| - Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 16 ore lavorative dalla chiamata; |  |
| - Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione; |  |
| - Almeno una verifica di sicurezza elettrica, annuale, secondo le normative vigenti; |  |
| - Numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con relative prove funzionali e controlli di qualità. |  |

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.