## Foglio1
SCHEMA PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Lotti | sub | Descrizione dispositivo | Fabbisogno biennale | Note | Importo unitario a base d’asta IVA esclusa | Importo complessivo a base d’asta I.V.A. esclusa | Prezzo unitario offerto i.v.a. esclusa | Prezzo complessivo offerto i.v.a. esclusa | Confezionamento | Codice CND | Numero repertorio | Codice ref codice prodotto
DISPOSITIVI PER ALIMENTAZIONE
1 CIG:8012383B9C |  | Set peg tipo pull sterile, monouso, da 20 a 24 fr, catetere a cupola in silicone. Il kit deve contenere: telo fenestrato, bisturi chirurgico n. 11, ansa di recupero, ago Angiocath e/o Seldinger, guida per introduzione, sonda per PEG in silicone, tamponi di garza, forbici, pinza emostatica curva, 2 distanziali esterni, morsetto a C ,connettori ENFit, spugne di drenaggio. | 40 |  | 69.9 | 2796
0
0
0
2 CIG:8012384C6F |  | Sonda per alimentazione digiunale attraverso la PEG calibro 8.5 e 12fr punta rastremata idrodissolvente preformata curva ed a pigitail, completa di loop per ancoraggio interno. | 8 |  | 170 | 1360
0
0
3 CIG:8012386E15 |  | Set peg tipo pull sterile, monouso, 16 e 18 fr, catetere a cupola in silicone. Il kit deve contenere: telo fenestrato, bisturi chirurgico n. 11, ansa di recupero, ago Angiocath e/o Seldinger, guida per introduzione, sonda per PEG in silicone, tamponi di garza, forbici, pinza emostatica curva, 2 distanziali esterni, morsetto a C ,connettori ENFit, spugne di drenaggio. | 8 |  | 69.9 | 559.2
0
4 CIG:80123944B2 |  | Sonde di sostituzione per gastrostomia con dispositivo di ritenzione esterno in silicone, palloncino di ritenzione interno gonfiabile con soluzione acquosa, MIS: 14, 18,20,24 ch | 120 |  | 20 | 2400
0
5 CIG:801239772B |  | Connettore ENFit da 16 a 20 fr. Ricambio. | 8 |  | 5 | 40
6 CIG:8012403C1D |  | Connettore ENFit da 20 a 24 fr. Ricambio. | 8 |  | 5 | 40
DISPOSITIVI PER EMOSTASI
7 CIG: 8012409114 |  | Sistema di legatura rapida di varici esofagee con 4, 6 e 10 elastici. Completo di cappuccio trasparente, codice colore al penultimo elastico. Versioni compatibili per endoscopi diagnostici e operativi. Compatibilità con canale da 2.8mm. | 20 |  | 195 | 3900
0
0
0
8 CIG:80124101E7 |  | Clip (per il tratto digestivo superiore ed inferiore) per emostasi e per il trattamento di perforazione intestinale rotanti, monouso, chiusura ed apertura plurima , RM compatibile, rimovibile dopo il posizionamento, possibilità di rotazione anche da parte del primo operatore. Dimensione apertura: 11 mm-16mm. Clip con indicazione all’utilizzo per gastroscopio, colonscopio ed endoscopio a visione laterale Canale minimo da 2.8 mm. | 800 |  | 90 | 72000
9 CIG:8012413460 |  | Clip per emostasi a 2 bracci premontata su catetere, monouso, sterile, rotante, per emostasi, per canale minimo 2.8 mm, per gastroscopio e per colonscopio, dimensione apertura: 9 mm, RM compatibili. | 600 |  | 76.74 | 46044
10 CIG: 8012421AF8 | a | Sistema per il trattamento endoscopico di sanguinamenti gastrointestinali, perforazioni e fistole; costituito da: 1 endoclip premontata su cappuccio con denti mediamente appuntiti, smussi ed appuntiti, vari calibri e dimensioni, per gastroscopi e per colonscopi. | 8 |  | 688 | 5504
| b | Riposizionatori con endoclip per gastroscopio e per colonscopio varie misure e calibri, a denti mediamente appuntiti, smussi e appuntiti. | 8 |  | 688 | 5504
| c | Pinza doppia valva separata, per retrazione tessuto, per gastro e per colon. | 4 |  | 688 | 2752
| d | Pinza ad ancora, per retrazione tessuto, per gastro e per colon. | 4 |  | 688 | 2752
| e | Scovolino metallico per la cruentazione e il brushing della fistola | 2 |  | 400 | 800
| f | Pinza pluriuso in acciaio per rimozione della clip | 2 |  | 688 | 1376
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 10 | [5 empty] | 18688
11 CIG:8012422BCB |  | Sistema per il posizionamento di clip a stella dotata di sei punte per afferrare a 360° il tessuto e fornire una chiusura efficace delle perforazioni gastrointestinali. Sistema di rilascio della clip esterno. | 8 | CONTO DEPOSITO | 500 | 4000
12 CIG:8012427FEA |  | Aghi per iniezione monouso, disponibili in diversi diametri 23/25 gauge per gastroscopio e per colonscopio, lunghezza ago da 3mm a 6 mm, diametri da 1,8 e 2,4 mm. Dotati di protezione sulla punta del catetere per garantire una sicura protezione dell’ago, dotato di blocco. Monouso, sterili. Compatibile con canale operativo da 2,8 mm. | 500 |  | 8.4 | 4200
13 CIG:8012666528 |  | Sonda per elettroemostasi bipolare con e senza ago 25Ga. interno, idrofili, calibro 7 e 10 Fr, lunghezza da 210-300-350 cm. | 8 |  | 320 | 2560
14 CIG:80126675FB |  | Sistema spray in polvere di origine minerale per emostasi endoscopica del tratto gastrointestinale superiore, composto da sistema con rilascio della polvere a pistola, catetere diametro per canale operativo da 2.8mm, da 7 fr e 10 fr, lunghezza da 220 cm. | 40 |  | 395 | 15800
15 CIG:8012671947 | a | Kit composto da idrogel emostatico sintetico e trasparente, biocompatibile, precaricato in siringhe da 3ml , con catetere dedicato. Indicato per sanguinamenti durante e dopo procedure operative (EMR-ESD). Monouso, sterile. | 20 |  | 300 | 6000
| b | Kit composto da idrogel emostatico sintetico e trasparente, biocompatibile, precaricato in siringhe da 5ml , con catetere dedicato. Indicato per sanguinamenti durante e dopo procedure operative (EMR-ESD). Monouso, sterile. | 20 |  | 400 | 8000
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 15 | [5 empty] | 14000
16 CIG:80126800B7 | a | Sonda flessibile monouso per coagulazione ad argon plasma con cavo e filtro antibatterico integrati compatibile con coagulatori ad argon ERBE APC 300, APC 2 e APC 3. Diametro da 1,5 mm, 2,3 mm e 3,2 mm- lunghezza 1,5 m e 2,2 m con apertura frontale , laterale e radiale 360 | 40 |  | 248 | 9920
| b | Piastra monouso a doppia sezione per elettrobisturi ERBE | 600 |  | 1.19 | 714
| c | Cavo di connessione piastra | 2 |  | 109.8 | 219.6
| d | Cavo accessori | 2 |  | 5.22 | 10.44
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 16 | [5 empty] | 10864.04
DISPOSITIVI PER DILATAZIONE
17 CIG:801268225D | a | Dilatatore multi calibro per esofago, colon e biliare per tecnica DASE con filo guida monouso, calibri vari da 6-8/8-10/10-12/12-15/15-18/18-20 mm, alta pressione. | 40 |  | 380 | 15200
| b | Sistema per gonfiaggio/sgonfiaggio rapido | 2 |  | SCONTO MERCE | SCONTO MERCE
| c | Siringhe monouso con manometro e linee di gonfiaggio | 40 |  | 45 | 1800
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 17 | [5 empty] | 17000
18 CIG:80126854D6 | a | Catetere a palloncino per acalasia, monouso, latex free, calibri 30, 35 e 40 mm, lunghezza pallone 10 cm. Marker radiopachi, punta radiopaca ed atraumautica. Con filoguida incluso a punta flessibile, lungo 260 cm circa. | 12 |  | 199 | 2388
| b | Dispositivo di gonfiaggio compatibile con i cateteri di cui sopra | 2 |  | SCONTO MERCE | SCONTO MERCE
PINZE PER ENDOSCOPIA
19 CIG:8012699065 |  | Pinza da biopsia monouso, totalmente teflonata, lunghezze per gastroscopio e colonscopio, con e senza ago. Capacità di morso: standard e pediatrica (pinza standard compatibile con canale da 2.8mm, pinza pediatrica compatibile con canale da 2.0 mm ). Morso in metallo completamente dentellato a doppia fenestratura per valva, morso tangenziale con meccanismo interno. | 3000 |  | 4.8 | 14400
20 CIG:801270120B |  | Pinza da biopsia monouso, rotanti anche da primo operatore, per gastroscopio e per colonscopio, morso large per maggiore tessuto , totalmente teflonate, doppia fenestratura, con valve a denti smussi ed atraumatici con e senza ago, compatibili con canale operativo 2,8 mm | 1000 |  | 64.9 | 64900
21 CIG:801270662A |  | Pinza da recupero corpo estranei, monouso, sterili, con cappuccio di protezione ,ricoperte, rotanti, flessibili, con manico integrato a tre anelli, tipologia morso: topo, topo - alligatore, alligatore, pellicano, grasper, 5 braccia smusse, lunghezza catetere 230 cm, compatibile con canale 2,8 mm. | 28 |  | 64.9 | 1817.2
22 CIG:80127076FD |  | Pinze da recupero corpi estranei rotante sterili monouso con manico a tre anelli, con copertura gommata delle valve (a dente di topo, topo-alligatore, pellicano), lunghezza catetere 230 cm ,compatibile con canale 2,8 mm. | 8 |  | 70 | 560
23 CIG:8012710976 |  | Sistema per recupero corpi estranei a sacchetto misura 15 e 35mm. con lunghezza catetere da 160 e 230 cm., monouso sterile. | 8 |  | 49.6 | 396.8
24 CIG:8012712B1C |  | Pinza elettrochirurgica, monouso, monopolare, per emostasi, rotante, con valve interne zigrinate piatte, tipo alligatore, apertura valve 4mm e 5mm, lunghezza per gastroscopio e per colonscopio. | 28 |  | 345 | 9660
DISPOSITIVI PER POLIPECTOMIA, MUCOSECTOMIA, ESD
25 CIG:8012714CC2 |  | Anse da polipectomia standard e rotante 1:1 con filo in nitinol interno al catetere. disponibile nelle morfologie: ovale, esagonale e crescent, a triplo filo intrecciato, apertura 7-10-20-30-55 lunghezza catetere 230 cm, diametro 2,3 mm, compatibile con canale 2,8 mm. | 400 |  | 8.35 | 3340
26 CIG:8012717F3B |  | Anse con indicazione per polipectomia a freddo con filo da taglio di diverse dimensioni, rotanti 1:1 . Diametro 7 ,10, 20 mm nelle morfologie ovale ed esagonale standard. | 120 |  | 8.35 | 1002
27 CIG:8012724505 |  | Retino recupero polipi/corpi estranei su catetere, con manico integrato, lunghezza catetere 230 cm, varie misure, monouso, confezione singola. | 300 |  | 28 | 8400
28 CIG:801272777E |  | Trappole per il recupero polipi monouso, in plastica trasparente, dotato di più camere numerate, coperchio munito di tubi di collegamento per l’aspirazione e l’endoscopio, muniti di doppio tappo a chiusura ermetica. | 60 |  | 5 | 300
29 CIG:80127309F7 |  | Sistema per la marcatura o tatuaggio per endoscopia digestiva comprensivo di ago per iniezione endoscopica, lunghezza 230 cm. circa, con manico e blocco di sicurezza. Siringa contenente sospensione marcante, 5cc, (con pigmento di carbone) precaricata. | 40 |  | 37.5 | 1500
30 CIG:8012733C70 |  | Kit per la cromoendoscopia esofagea composto da: fiala da 10 ml. di soluzione al 2% di Lugol e catetere spray diametro 2,3mm lunghezza 220 cm.Monouso sterile. | 20 |  | 54.6 | 1092
31 CIG:8012745659 |  | Kit per la cromoendoscopia intestinale composto da: fiala da 10 ml. di soluzione al 1% d’Indigo Carmine e catetere spray diametro 2,3mm lunghezza 220 cm. Monouso sterile | 20 |  | 53.625 | 1072.5
32 CIG:80127477FF |  | Siringa precaricata con 4-6 ml di sodio ialuronato; Ago per iniezione del sodio ialuronato, diametro 1,0 mm. (19 gauge), lungh.ago 4 mm; monouso | 40 |  | 44.092 | 1763.68
33 CIG:8012757042 | a | Distanziatore trasparente diritto, morbido, monouso, con foro laterale per drenaggio dello sporco, da apporre sul distale dell'endoscopio per dissezione sottomucosa | 20 |  | € 470.00 | 9400
| b | Cappuccio distale trasparente a becco di flauto e tipo diritto, morbido e rigido, con e senza bordo interno per alloggiamento ansa, da apporre al distale dello strumento. Varie ampiezze e vari modelli | 12 |  | 470 | 5640
| c | Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a pomello retraibile, con rivestimento ceramico sulla punta del catetere, pomello retratto 0,1 mm estendibile fino a 2 e fino a 1,5 mm, catetere dotato di canale water jet, lunghezza op. 165, 230 cm | 12 |  | 425 | 5100
| d | Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a uncino retraibile, con estensione uncino 4,5mm, braccio uncino 1,3mm, dotato di canale water jet, per gastroscopio e colonscopio | 12 |  | 425 | 5100
| e | Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a triangolo retraibile, con estensione massima 4,5mm, dotato di canale water jet, per gastroscopio e colonscopio. | 8 |  | 425 | 3400
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 33 | [5 empty] | 28640
DISPOSITIVI PER ERCP
34 CIG:8012769A26 |  | Cannula ERCP a tripo lume 5.5 fr rastremata, lunghezza 210 cm, guida 0.35, bilume 5 fr, configurazione punta 5-4-3 fr precurvate con marker visivi | 48 |  | 70 | 3360
35 CIG:8012773D72 |  | Filo guida mono e doppia punta di introduzione, doppia colorazione, totalmente teflonata, idrofila, punta rastremata morbida da 5 cm e da 10 cm, rigidità standard e stiff, torsione 1/1, lunghezza 260 e 450 cm, punta angolata e punta dritta, calibri 0,25-0,35-0,38 inch. | 60 |  | 180 | 10800
36 CIG:8012793DF3 |  | Filo Guida a doppia colorazione, rivestimento idrofilico con punta morbida rastremata e radiopaca da 5 cm e da 9 cm, guida da 205cm 260 cm e 450cm. Calibri 0.025 inch., 0.035 inch., 0.038 inch. con punta dritta e angolata | 60 |  | 200 | 12000
37 CIG:8012794EC6 |  | Cestello monouso recupero calcoli,basket a 4 filamenti e basket con 8 filamenti distali e 4 prossimali,dimensione 40x22mm circa,filoguidabile in punta (0,035"),manico integrato,lungh. per duodenoscopio, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare. | 24 |  | 259 | 6216
38 CIG:8012796071 | a | Sistema di litotrissia intracanalare premontato composto da: cestello monouso sterile, premontato con camicia interna in teflon ed esterna metallica, ampiezza cestello 30 mm, rotante, filoguidabile in punta. | 8 |  | 390 | 3120
| b | manico in acciaio pluriuso autoclavabile con blocco di non ritorno specifico per cestelli rotanti premontati per litotrissia intracanalare | 2 |  | 699 | 1398
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 38 | [5 empty] | 4518
39 CIG:8012797144 |  | Catetere naso-biliare calibro da 6 fr, 7,5 fr, 8,5 fr, precurvato, completo di set per il posizionamento. | 20 |  | 105 | 2100
40 CIG: 80128057DC |  | Papillotomo triplo lume, scambio rapido, rotante, lunghezza catetere 200 cm., precurvato, naso 5 mm. Punta 3,9- 4,4 – 4,9 F, filo di taglio 20/30 mm, precaricato con guida da 0.35 o 0.25, guida a doppia colorazione, punta idrofila, lunghezze 450 cm e 260 cm . | 120 |  | 350 | 42000
41 CIG:8012809B28 | a | Papillotomo integrato con palloncino per sfinterosplastica, filo di taglio 20 - 30 mm con protezione nella parte prossimale, palloncino da dilatazione progressivo 12-15-18 mm, lunghezza palloncino 40 mm. | 40 |  | 360 | 14400
| b | Manometro monouso | 40 |  | 100 | 4000
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 41 | [5 empty] | 18400
42 CIG:80128404BF |  | Papillosfinterotomo, catetere da 5 fr, punta rastremata a 4 fr, filo di taglio da 20mm monofilamento ed intrecciato, con filoguida da 0,021 inch, reperi endoscopici e radiologici, sterile, monouso. | 8 |  | 140 | 1120
43 CIG:8012843738 |  | Papillotomo triplolume, scambio rapido, lunghezza 200 cm circa, precurvato, filo di taglio da 20, 25 e 30 mm, rivestimento di protezione, filo guida 0,35/ 0,25 precaricato punta morbida. | 80 |  | 340 | 27200
44 CIG:80128458DE |  | Sfinterotomo pre cut triplo lume, punta rastremata 5 fr, ago retrattile 5 mm, con rivestimento protettivo nella parte prossimale. | 20 |  | 275 | 5500
45 CIG:8012848B57 |  | Sfinterotomo triplo lume separato pre cut , catetere da 4.8 fr, ago a doppia lunghezza 4 e 6 mm, lunghezza 210 cm | 20 |  | 320 | 6400
46 CIG:8012851DD0 |  | Protesi biliare plastica a canale aperto preassemblata, filo di bloccaggio stent interno, punta introduzione rastremata, stent parete sottile con repere visivo posto nella porzione finale dello stent, aletta duodenale, calibro 7, 8.5, 10, fr., lunghezza: 5-7-10-12-15-18 cm. precurvate con piega centrale e piega duodenale, catetere applicatore con comando di blocco/sbocco rapido | 60 |  | 155 | 9300
47 CIG:8012852EA3 |  | Protesi per drenaggio pancreatico in polietilene e vinile, latex free, parete sottile e calibro interno maggiorato. Calibri da 4 e 5 fr, lunghezze da 3,4,5 e 7 cm. Compatibile con filo guida da 0.35. Completa di sistema di rilascio, spingitore. | 28 |  | 150 | 4200
48 CIG:801285839A |  | Brush biliare filoguidato a doppio lume, 2.6 mm, lunghezza 200 cm, spazzola da 3 mm, filo guida da 0.035 | 28 |  | 60 | 1680
49 CIG:801286488C |  | Sistema monouso per blocco filoguida, per due fili giuda, con tappo integrato | 160 |  | 10 | 1600
50 CIG:8012866A32 | a | Catetere a palloncino trilume, indicato per dilatazione papilla di vater (DASE) . Gonfiabile a tre diametri distinti in un singolo palloncino 6-7-8, 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20, lunghezza da 5.5 cm e 3 cm secondo misure, markers radiopachi di posizionamento, spalle arrotondate, possibilità di iniezione mezzo di contrasto, compatibile con guida da 0.35 | 20 |  | 380 | 7600
| b | siringhe monouso con manometro e linee di gonfiaggio | 20 |  | 50 | 1000
| c | Sistemi di gonfiaggio/sgonfiaggio rapido per i palloni da dilatazione, pluriuso | 2 |  | SCONTO MERCE | SCONTO MERCE
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 50 | [5 empty] | 8600
51 CIG: 8012867B05 |  | Dilatatori pneumatici biliari alta pressione, guida da 0.035 inch, catetere 5 fr lunghezza 180 cm, palloncino misura 2-3-4 cm, calibro 4-6-8-10 mm | 8 |  | 275 | 2200
52 CIG:8013140C4E |  | Catetere a palloncino per estrazione calcoli a tre lumi separati, corpo catetere da 7fr rastremato a 6fr, palloncino a doppio calibro di gonfiaggio da 9-12,12-15,15-18mm, possibilità di iniezione contrasto prossimale o distale al palloncino, lunghezza 200 cm. Punto di repere radiopaco presente su estremità prossimale del palloncino. Con irrigiditore del catetere. Compatibile con guida da 0.35. Anche a scambio rapido. | 60 |  | 290 | 17400
53 CIG:801317378B |  | Palloncino per estrazione calcoli a 3 lumi con forma piatta , markers endoscopici, calibri progressivi da 10-12-15 e 13-15-18 mm, lunghezza catetere 200 cm diametro catetere 2,3 mm compatibile con canale da 2,8 mm. Da utilizzare con tecnica guida lunga e guida corta. | 80 |  | 180 | 14400
STENT METALLICI
54 CIG:80131948DF |  | Stent esofageo in Nitinol premontato su sistema di introduzione, parzialmente ricoperto in silicone, fornito di loop prossimale in acciaio per il recupero immediatamente dopo il rilascio. Introduttore armato, con punta a oliva tipo Savary, con sistema di rilascio controllato. Riposizionabile. Diametro del corpo dello stent 20 mm, diametro delle flange prossimali e distali 25 mm. Lunghezza stent 8 -10-12,5-15 cm | 8 | CONTO DEPOSITO | 1500 | 12000
55 CIG:8013214960 |  | Protesi esofagee TTS autoespandibili, non ricoperte, parzialmente coperte e totalmente coperte in silicone e rimovibili tramite cappio di rimozione posizionato sulla testa prossimale. Maglia in monofilamento di nitinol o altro materiale metallico simile dotato di memoria di forma, a doppia svasatura, marker radiopachi a livello distale, prossimale e centrale. Sistema di rilascio con markers radiopachi e marker endoscopico. diametro tronco 18-20-22 mm, diametro testa 24-26-28 mm, lunghezze da 6 a 15 cm. | 10 | CONTO DEPOSITO | 1473 | 14730
56 CIG:8013230695 |  | Protesi Gastrica (indicata per la complicanze della chirurgia bariatrica ) antimigrazione, autoespandibile, OTW , completamente ricoperta, con doppia copertura in silicone e PTFE, e rimovibile tramite doppio cappio prossimale e distale. Testa prossimale con innesto a scalino coperta in silicone e corpo in maglia autoconformante, coperto in PTFE. Sistema antimigrazione costituito da 2 bumper coperti in silicone posizionati esternamente lungo il corpo della protesi. Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam. A rilascio distale, con markers radiopachi, tronco diametro 24mm, testa diametro 32 mm, lunghezze 12-18-20 cm. | 4 | CONTO DEPOSITO | 2800 | 11200
57 CIG:801326644B |  | Protesi esofagee autoespandibili in nitinol o altro materiale metallico simile, totalmente e parzialmente ricoperte in silicone, dotate di laccio di riposizionamento e rimozione; preassemblate su posizionatore filoguidato dotato di marcatori radiopachi e possibilità di ricarico della protesi durante l’espansione. Dotate di estremità atraumatiche e con marcatori. Tipologie: asimmetriche, standard, con valvola antireflusso. Range di lunghezze variabili da 6 a 17 cm. e diametri da 18 a 24 mm | 4 | CONTO DEPOSITO | 851.76 | 3407.04
58 CIG:8013293A91 |  | Protesi esofagea antiscivolamento in nitinol totalmente ricoperta in silicone, con doppia spalla simmetrica con dei rigonfiamenti i 3 punti sul corpo della protesi per evitare la migrazione, completa di doppio laccio per rimozione e riposizionamneto. Markers radiopachi. Diametro della protesi 20 mm, disponibile in lunghezze da 80 a 180 mm. Rilascio distale OTW | 4 | CONTO DEPOSITO | 2000 | 8000
59 CIG:8013317E5E |  | Stent esofageo totalmente ricoperto con indicazione per il trattamento di stenosi benigne e parzialmente ricoperto a maglia intrecciata di nitinol o materiale metallico simile, copertura in silicone trasparente. Markers radiopachi per il posizionamento; possibilità di riposizionamento; rimovibile. Misure dello stent completamente ricoperto diam. 18 mm con svasatura 23/25 mm, diam. 23 mm con svasatura 28/28 mm, lungh. 10/12/15 cm. Parzialmente ricoperto: mis. Diam. 18 mm. svasature 23/23 mm., diam. 23 mm. svasature 28/28 mm, lungh. 10/7, 12/9, 15/12 cm | 4 | CONTO DEPOSITO | 1591 | 6364
60 CIG:801333091A |  | Stent Duodenale in Nitinol o altro materiale metallico simile non ricoperto, con markers radiopachi nella parte prossimale e distale, premontato su sistema di introduzione. Lunghezza stent 6-9-12 cm. Diametro del corpo dello stent 22 mm, diametro delle flange prossimali e distali 27 mm. e con sistema di rilascio controllato. Possibilità di riportate completamente lo stent all'interno del sistema di introduzione in caso di malposizionamento. | 8 | CONTO DEPOSITO | 1500 | 12000
61 CIG:8013332AC0 |  | Protesi duodenali-piloriche in nitinol o altro materiale metallico simile con svasature alle estremità scoperte e parzialmente ricoperte in silicone. Dotate di sistema di riposizionamento durante l’impianto. Precaricate su introduttore da 10,2 fr., dotato di marcatori metallici radiopachi e marcatore endoscopico. Lunghezza da 8 a 14 cm. Monouso sterili. | 8 | CONTO DEPOSITO | 873 | 6984
62 CIG:80133433D6 |  | Stent metallici per colon e duodeno non ricoperti autoespandibile in nitinol o altro materiale metallico simile, monosvasatura a monte della stenosi, RM compatibile, configurazione intrecciata tubolare a maglia larga, sistema di rilascio a tubi coassiali compatibile con canale di lavoro minimo da 3,7mm.; recuperabile con marcatori sia sulla cannula metallica che sul catetere, calibri del corpo da 22 mm e 25 mm. Lunghezze da 6/9/12 cm, completo di reperi radiopachi di posizionamento e rilascio. Protesi premontate su cateteri applicatori, TTS, con lungh. per gastro/duodeno e colon, filoguidati da 0.35. | 16 | CONTO DEPOSITO | 1400 | 22400
63 CIG:8014123782 |  | Protesi entero-coliche TTS autoespandibili, maglia autoconformante, non ricoperte , parzialmente ricoperte e totalmente coperte, rimovibili. Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam. Filoguidate, con markers radiopachi, diametri da 20 a 28 mm, lunghezze da 60 a 120 mm. | 8 | CONTO DEPOSITO | 1635 | 13080
64 CIG:80141269FB |  | Stent per colon-retto in Nitinol o materiale metallico simile, non ricoperto, con markers radiopachi nella parte prossimale e distale, premontato su sistema di introduzione. Diametro del corpo dello stent 25 mm, diametro delle flange prossimali e distali 30 mm. Lunghezza stent 6-8-10 cm. Introduttore dal diametro di 10 Fr , lunghezza 230 cm con sistema di rilascio controllato. | 8 | CONTO DEPOSITO | 999 | 7992
65 CIG:8014129C74 |  | Protesi biliari autoespandibili costituite da unico filamento in nitinol o materiale metallico simile, con marcatori. Disponibili non ricoperte o totalmente ricoperte in silicone, dotate di due lacci per il riposizionamento e la rimozione e di flaps per evitare la dislocazione. Precaricate su introduttore, dotato di marcatori metallici altamente radiopachi e di marcatore endoscopico. Disponibili nelle lunghezze variabili da 4 a 12 cm. e diametri da 8 a 10 mm. | 8 | CONTO DEPOSITO | 763.68 | 6109.44
66 CIG:8014132EED |  | Protesi biliare autoespandibile, non ricoperta - parzialmente ricoperta - completamente ricoperta e rimovibile , Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam, filoguidate, con markers radiopachi, varie lunghezze e calibri . Standard e a scambio rapido | 12 | CONTO DEPOSITO | 1045 | 12540
67 CIG:80141383E4 |  | Protesi biliari autoespandibili, con maglia autoconformante, non ricoperta - parzialmente ricoperta - completamente ricoperta - Maglia in monofilamento in materiale metallico memory foam. Standard e a scambio rapido, con markers radiopachi, varie lunghezze e calibri. | 8 | CONTO DEPOSITO | 763.68 | 6109.44
68 CIG:8014148C22 |  | Protesi biliari e pancreatiche autoespandibili, totalmente coperte con doppia copertura in PTFE e silicone, rimovibili tramite filo per la rimozione. Maglia autoconformante, in monofilamento, in materiale metallico memory foam. Teste svasate. Markers radiopachi, varie lunghezze e diametro da 6 a 10 mm. | 8 | CONTO DEPOSITO | 1457.5 | 11660
ALTRI SISTEMI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA
69 CIG:80141551EC | a | Catetere in policarbonato per la visione diretta delle vie biliari, monoperatore ,monouso, sterile, con quattro direzioni di movimento e blocco. Catetere a tre porte, una porta per canale operativo per inserimento accessori, una porta per aspirazione fluidi ed una porta per irrigazione, con tecnologia digitale HDR e due LED indipendenti su punta distale. Calibro del catetere 10.8fr/10.5 fr, lunghezza di lavoro 214 cm circa, canale operativo da 1.2 mm circa; | 16 | CONTO DEPOSITO | 2300 | 36800
| b | Pinza per biopsia monouso, lunghezza 270 cm circa, diametro catetere 1mm, diametro esterno ganascia 1mm, morso in metallo, teflonata. | 16 |  | 700 | 11200
| c | Cestello per estrazione calcoli di piccolo calibro o corpi estranei | 4 |  | 700 | 2800
| d | ansa per estrazione corpi estranei di piccolo calibro | 4 |  | 700 | 2800
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 69 | [5 empty] | 53600
70 CIG:8014157392 |  | Sistema a due tubi concentrici per la protezione dell’esofago durante le procedure esofago-gastriche. Tubo esterno in silicone dotato di tacche centimetrate, rinforzo a spirale metallica e tappo con guarnizione di tenuta per mantenere l’insufflazione durante l’esame endoscopico. Disponibile nella lunghezza esofagea (25 cm.) e gastrica (50 cm). | 4 |  | 276.73 | 1106.92
71 CIG:8014158465 |  | Sistema per il recupero di boli alimentari nell’esofago. Dotato di rebbi, arrotondati nella parte esterna per evitare danneggiamenti alla mucosa e uncinati nella parte interna per garantire un sicuro afferraggio del corpo da rimuovere. Monouso. | 8 |  | 105 | 840
72 CIG:8014159538 |  | Test rapido per la ricerca dell'Helicobacter pilory su prelievo bioptico con determinazione dell'Ureasi | 600 |  | 0.92 | 552
73 CIG:8014163884 |  | Kit di valvole monouso sterili, aria/acqua/aspirazione e biopsia per endoscopi Olympus e Pentax | 2000 |  | 5 | 10000
74 CIG:8014166AFD |  | Valvole aria/acqua per videoendoscopi Olympus Serie140/145/160/180/190 | 20 |  | 110 | 2200
75 CIG:8014170E49 |  | Valvole aspirazione per videoendoscopi Olympus Serie140/145/160/180/190 | 20 |  | 90 | 1800
76 CIG:8014176340 |  | Valvole bioptiche monouso per videoendoscopi Olympus Serie140/145/160/180/190 | 4000 |  | 2 | 8000
77 CIG:8014177413 |  | Cappuccio distale per duodenoscopi Olympus Serie 140/145/160/180/190 | 20 |  | 70 | 1400
78 CIG:80141795B9 | a | Palloncino intragastrico per obesità posizionabile endoscopicamente, composto da: pallone a tre camere gonfiabile ad aria con volume variabile, completo di kit posizionatore collegato al palloncino, valvola di non ritorno, siringa per il gonfiaggio da 60 cc. Facilmente posizionabile, radiopaco, monouso, latex free. | 8 | CONTO DEPOSITO | 1100 | 8800
| b | Pinza da presa per estrazione palloncino intragastrico a due branche ad uncino in metallo e guaina in teflon, con manico integrato, auto clavabile. | 2 |  | 100 | 200
| c | Ago per deflussare il palloncino intragastrico prima della rimozione, in acciaio, lunghezza 20 mm circa, punta smussa, catetere di protezione in teflon, manico integrato con meccanismo di blocco ed attacco luer lock, risterilizzabile, pluriuso. | 2 |  | 100 | 200
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 78 | [5 empty] | 9200
79 CIG:801418175F | a | Sistema per effettuare suture chirurgiche per endoscopia flessibile utilizzabile su endoscopio Olympus bicanale, ago curvo. | 24 | CONTO DEPOSITO | 1325 | 31800
| b | Sistema monouso retrattore mucosa gastrointestinale, per il sollevamento della mucosa. | 24 |  | 160 | 3840
| c | Fili di sutura riassorbibili e non riassorbibili | 96 |  | 80 | 7680
| d | Overtube di protezione per consentire il passaggio del sistema proteggento le mucose da eventuali danni | 12 |  | 250 | 3000
| f | Serraggio di sutura con sistema a “T” | 24 |  | 132 | 3168
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 79 | [5 empty] | 49488
80 CIG:8014183905 | a | Sistema monouso per la resezione endoscopica a tutto spessore di lesioni gastroenteriche composto da: Endoclip in nitinol con denti appuntiti premontata su cappuccio applicatore, ansa monopolare integrata nella parte distale del cappuccio, manipolo rotante per il rilascio, catetere ad uncino per la retrazione del filo, guaina flessibile protettiva, catetere monopolare per la marcatura della lesione, pinza da presa per la retrazione del tessuto. | 4 |  | 1900 | 7600
| b | Cappuccio applicatore per prova preliminare, sterile monouso. | 4 |  | 180 | 720
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 80 | [5 empty] | 8320
81 CIG:80141849D8 |  | Cappuccio monouso per aumentare la visione della mucosa durante la colonscopia. In materiale soffice, applicabile a colonscopi Olympus e Pentax. | 200 |  | 30 | 6000
82 CIG:8014187C51 |  | Spazzola doppia o tripla (per il canale e la zona della valvola); punta smussa per la protezione della superficie interna del canale. Guaina in polipropilene; Spazzole: acciaio inossidabile + poliammide. | 10000 |  | 0.96 | 9600
83 CIG:8014189DF7 |  | Boccaglio blocca-morso con fascetta di ancoraggio sulla nuca Latex-free con codice colore, per adulti e pediatrico. Forma ergonomica per proteggere la bocca del paziente e nello stesso tempo l’endoscopio. Nastro elastico e morbido di fissaggio e adattamento al paziente. Fenestratura laterale. | 5000 |  | 0.72 | 3600
84 CIG:8014190ECA |  | Taglierina transedoscopica monouso, compatibile canale 2.8 mm, per tagliare i residui di loop in nylon, lunghezza operativa circa 2300 mm | 8 |  | 239 | 1912
85 CIG:8014191F9D |  | Tappo di tenuta per video endoscopi olympus | 8 |  | 205 | 1640
Si fa presente che in caso di più misure riportate per ciascun lotto, le stesse saranno richieste a scelta dalla Fondazione nel limite massimo previsto per ciascun lotto